## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
2 | 92.855 | 3.597 | 0.916 | 0.127 | 0.152 | 0 | 0.035 | 0.027 | 0.032 |  | 1.256 | 1 | 0.7253 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
3 | 94.344 | 2.957 | 0.821 | 0.119 | 0.129 | 0 | 0.026 | 0.019 | 0.014 |  | 0.955 | 0.614 | 0.7129 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
4 | 94.79 | 2.753 | 0.796 | 0.116 | 0.123 | 0 | 0.023 | 0.017 | 0.009 |  | 0.892 | 0.478 | 0.7091 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
5 | 94.774 | 2.759 | 0.798 | 0.116 | 0.122 | 0 | 0.023 | 0.017 | 0.007 |  | 0.906 | 0.476 | 0.7091 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
7 | 94.819 | 2.745 | 0.786 | 0.114 | 0.118 | 0 | 0.022 | 0.016 | 0.007 |  | 0.903 | 0.468 | 0.7086 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
8 | 95.135 | 2.603 | 0.769 | 0.114 | 0.116 | 0 | 0.021 | 0.015 | 0.005 |  | 0.845 | 0.374 | 0.7061 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
10 | 95.354 | 2.526 | 0.771 | 0.119 | 0.117 | 0 | 0.021 | 0.015 | 0.005 |  | 0.785 | 0.285 | 0.7044 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | 95.303 | 2.544 | 0.771 | 0.118 | 0.117 | 0 | 0.021 | 0.015 | 0.005 |  | 0.794 | 0.308 | 0.7048 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | 92.707 | 3.71 | 1.002 | 0.13 | 0.154 | 0 | 0.032 | 0.024 | 0.022 |  | 1.163 | 1.052 | 0.7268 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
15 | 93.117 | 3.54 | 0.976 | 0.129 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.023 | 0.019 |  | 1.098 | 0.914 | 0.7233 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
16 | 93.359 | 3.423 | 0.943 | 0.128 | 0.145 | 0 | 0.029 | 0.022 | 0.018 |  | 1.075 | 0.855 | 0.7212 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
17 | 93.383 | 3.408 | 0.934 | 0.126 | 0.144 | 0 | 0.029 | 0.022 | 0.017 |  | 1.079 | 0.855 | 0.7209 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
18 | 93.308 | 3.45 | 0.947 | 0.128 | 0.146 | 0 | 0.029 | 0.022 | 0.017 |  | 1.087 | 0.862 | 0.7216 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
21 | 92.542 | 3.751 | 0.997 | 0.133 | 0.163 | 0 | 0.037 | 0.028 | 0.035 |  | 1.274 | 1.037 | 0.7281 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -9.2 | -8.9
22 | 92.531 | 3.736 | 1.002 | 0.144 | 0.168 | 0 | 0.037 | 0.029 | 0.035 |  | 1.28 | 1.036 | 0.7284 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
23 | 92.67 | 3.682 | 0.994 | 0.137 | 0.167 | 0 | 0.038 | 0.029 | 0.036 |  | 1.239 | 1.004 | 0.7273 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
24 | 92.678 | 3.689 | 0.994 | 0.138 | 0.165 | 0 | 0.037 | 0.028 | 0.033 |  | 1.263 | 0.971 | 0.727 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
25 | 92.646 | 3.722 | 0.999 | 0.139 | 0.165 | 0 | 0.037 | 0.028 | 0.032 |  | 1.265 | 0.963 | 0.7271 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
26 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
27 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
28 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
29 | 92.45 | 3.822 | 1.031 | 0.143 | 0.171 | 0 | 0.038 | 0.029 | 0.033 |  | 1.281 | 0.999 | 0.7288 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
30 | 92.749 | 3.709 | 1.026 | 0.145 | 0.169 | 0 | 0.037 | 0.028 | 0.029 |  | 1.207 | 0.899 | 0.7264 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
31 | 91.396 | 4.197 | 1.138 | 0.155 | 0.2 | 0 | 0.048 | 0.039 | 0.06 |  | 1.389 | 1.375 | 0.7392 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8225.4706 | 34.4384 | 9.5662 | 9116.8197 | 38.1703 | 10.6029
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9116.8197 | 38.1703 | 10.6029
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9116.8197 | 38.1703 | 10.6029
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата