## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №27 | [18 empty] | Маршрут №27
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз", РВУ "Київавтогаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.589 | 4.93 | 1.103 | 0.126 | 0.193 | 0.004 | 0.055 | 0.047 | 0.09 | 0.007 | 1.551 | 2.305 | 0.7565 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
5 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
8 | 89.0812 | 5.176 | 1.253 | 0.146 | 0.233 | 0.004 | 0.07 | 0.058 | 0.092 | 0.004 | 1.521 | 2.357 | 0.761 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
12 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
13 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
14 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
15 | 89.534 | 4.932 | 1.122 | 0.128 | 0.197 | 0.004 | 0.056 | 0.045 | 0.064 | 0.006 | 1.576 | 2.331 | 0.7555 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
21 | 89.1209 | 5.0864 | 1.2123 | 0.1382 | 0.2195 | 0.0045 | 0.0639 | 0.0517 | 0.0836 | 0.0054 | 1.5244 | 2.4893 | 0.7605 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -9.4 | -8.1
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
29 | 88.6796 | 5.1968 | 1.4069 | 0.1703 | 0.2939 | 0.0054 | 0.0866 | 0.077 | 0.1328 | 0.0057 | 1.5198 | 2.4254 | 0.7672 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
31 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №27
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №27 |  | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311
Київська | ГРС АГНКС Бровари | 9140.7042 | 38.2703 | 10.6306
Київська | ГРС Бориспіль | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Київська | ГРС Дударків | 9139.0323 | 38.2633 | 10.6287
Київська | ГРС Плоске | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292
Київська | ГРС Русанів | 9139.3667 | 38.2647 | 10.6291
Київська | ГРС ТЕЦ-6 | 9139.3906 | 38.2648 | 10.6291
Київська | ГРС Требухів | 9139.3428 | 38.2646 | 10.6291
Київська | ГРС-4, АГНКС-3 м.Київ | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311
Київська | ГРС-4, ТЕЦ-4 | 9145.3856 | 38.2899 | 10.6361
Київська | ГРС-4, місто | 9139.4145 | 38.2649 | 10.6291
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата