## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
2 | 89.517 | 4.928 | 1.101 | 0.126 | 0.222 | 0.004 | 0.055 | 0.046 | 0.095 | 0.007 | 1.63 | 2.27 | 0.7559 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
3 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
4 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
5 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
6 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
7 | 89.559 | 4.935 | 1.131 | 0.126 | 0.194 | 0.004 | 0.054 | 0.043 | 0.055 | 0.011 | 1.597 | 2.285 | 0.7549 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
15 | 89.554 | 4.918 | 1.114 | 0.126 | 0.194 | 0.004 | 0.055 | 0.043 | 0.055 | 0.011 | 1.604 | 2.318 | 0.755 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
21 | 89.2997 | 5.0139 | 1.1766 | 0.1291 | 0.1988 | 0.004 | 0.0546 | 0.0433 | 0.0588 | 0.0106 | 1.575 | 2.4355 | 0.7577 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -11 | -10.2
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
29 | 89.5111 | 5.0111 | 1.2011 | 0.1261 | 0.1986 | 0.004 | 0.0556 | 0.044 | 0.0601 | 0.0081 | 1.5761 | 2.4381 | 0.7576 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9109.4393 | 38.1394 | 10.5943
Київська | ГРС-5, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9109.6782 | 38.1404 | 10.5946
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата