## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42 | [18 empty] | Маршрут № 42
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9043.5179 | 37.8634 | 10.5176 | 11403.6975 | 47.745 | 13.2625
2 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9043.5179 | 37.8634 | 10.5176 | 11403.6975 | 47.745 | 13.2625
3 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9043.5179 | 37.8634 | 10.5176 | 11403.6975 | 47.745 | 13.2625
4 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9043.5179 | 37.8634 | 10.5176 | 11403.6975 | 47.745 | 13.2625
5 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9043.5179 | 37.8634 | 10.5176 | 11403.6975 | 47.745 | 13.2625
6 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9043.5179 | 37.8634 | 10.5176 | 11403.6975 | 47.745 | 13.2625
7 | 89.2534 | 4.9859 | 1.046 | 0.1112 | 0.169 | 0.0014 | 0.0462 | 0.0356 | 0.0632 | 0.0041 | 1.426 | 2.858 | 0.759 | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621 | -8 | -7.1
8 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621
9 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621
10 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621
11 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621
12 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621
13 | [13 empty] | 8176.1012 | 34.2317 | 9.5088 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11403.3153 | 47.7434 | 13.2621
14 | 89.0613 | 5.0751 | 1.0863 | 0.1153 | 0.1768 | 0.0008 | 0.0476 | 0.0374 | 0.0728 | 0.0036 | 1.4199 | 2.9032 | 0.761 | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
15 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
16 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
17 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
18 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
19 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
20 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
21 | 88.8595 | 5.0523 | 1.215 | 0.13 | 0.2019 | 0.0013 | 0.0542 | 0.0431 | 0.0702 | 0.0039 | 1.4603 | 2.9084 | 0.7636 | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746 | -13.9 | -12.6
22 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746
23 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746 |  |  |  |  | відсутн
24 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746
25 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746
26 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746
27 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746
28 | [13 empty] | 8209.9695 | 34.3735 | 9.5482 | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695 | 11414.1112 | 47.7886 | 13.2746
29 | 88.9079 | 5.0082 | 1.2207 | 0.1288 | 0.2111 | 0.0016 | 0.0559 | 0.0468 | 0.0754 | 0.0038 | 1.4444 | 2.8954 | 0.7636 | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11420.6317 | 47.8159 | 13.2822 | -9 | -7.3
30 | [13 empty] | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11420.6317 | 47.8159 | 13.2822
31 | [13 empty] | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11420.6317 | 47.8159 | 13.2822
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5248 | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9066.8531 | 37.9611 | 10.5448
Київська | Сотниківка | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9066.5187 | 37.9597 | 10.5444
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 01 | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 01 | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 01 | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата