## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ"Кіровоградгаз" , АГНКС Кропівницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8291.2249 | 34.7137 | 9.6427 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11596.4939 | 48.5522 | 13.4867
2 | 90.2601 | 4.2261 | 1.3856 | 0.151 | 0.2798 | 0.0018 | 0.1598 | 0.0482 | 0.0475 | 0.0062 | 0.9681 | 2.4658 | 0.7568 | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11586.1758 | 48.509 | 13.4747 | -14.2
3 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11586.1758 | 48.509 | 13.4747
4 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11586.1758 | 48.509 | 13.4747
5 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11586.1758 | 48.509 | 13.4747
6 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9184.2697 | 38.4527 | 10.6813 | 11586.1758 | 48.509 | 13.4747
7 | 90.5717 | 3.9948 | 1.2969 | 0.1356 | 0.2645 | 0.0015 | 0.112 | 0.0473 | 0.0399 | 0.006 | 0.6748 | 2.855 | 0.7556 | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018 | -16.2
8 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
9 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
10 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
11 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
12 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
13 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
14 | 90.5434 | 3.9343 | 1.2857 | 0.1535 | 0.3027 | 0 | 0.1219 | 0.0541 | 0.0375 | 0.006 | 0.5176 | 3.0433 | 0.7578 | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018 | -14.2
15 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
16 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
17 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
18 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
19 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
20 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
21 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622 | 11523.4309 | 48.2463 | 13.4018
22 | 90.1747 | 4.2224 | 1.45 | 0.1514 | 0.2935 | 0.0019 | 0.1415 | 0.049 | 0.044 | 0.0056 | 0.6592 | 2.8068 | 0.7597 | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529 | -14.8 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
23 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529
24 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529
25 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529
26 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529
27 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529
28 | [13 empty] | 8295.7869 | 34.7328 | 9.648 | 9186.9926 | 38.4641 | 10.6845 | 11567.3786 | 48.4303 | 13.4529
29 | 89.9925 | 4.3447 | 1.5351 | 0.1584 | 0.31 | 0 | 0.1484 | 0.0496 | 0.0274 | 0.0054 | 0.6913 | 2.7372 | 0.7609 | 8317.6413 | 34.8243 | 9.6734 | 9210.5189 | 38.5626 | 10.7118 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774 | -14.2
30 | [13 empty] | 8317.6413 | 34.8243 | 9.6734 | 9210.5189 | 38.5626 | 10.7118 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774
31 | [13 empty] | 8317.6413 | 34.8243 | 9.6734 | 9210.5189 | 38.5626 | 10.7118 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8271.3291 | 34.6304 | 9.6196 | 9160.7195 | 38.3541 | 10.6539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9160.7195 | 38.3541 | 10.6539
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9160.0746 | 38.3514 | 10.6532
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9163.0363 | 38.3638 | 10.6566
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9160.8151 | 38.3545 | 10.654
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9161.7466 | 38.3584 | 10.6551
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9160.218 | 38.352 | 10.6533
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9160.3374 | 38.3525 | 10.6535
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9160.6718 | 38.3539 | 10.6539
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655
Кіровоградська | Озера ДКК | 9158.4027 | 38.3444 | 10.6512
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата