## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
2 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
3 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
4 | 91.6703 | 4.0142 | 0.8262 | 0.0548 | 0.0756 | 0.0005 | 0.0186 | 0.014 | 0.0126 | 0.0077 | 2.6499 | 0.6556 | 0.7258 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
5 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
6 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
7 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
8 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
9 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
10 | 92.4394 | 3.8438 | 0.8335 | 0.065 | 0.0794 | 0.0009 | 0.0188 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0095 | 2.1035 | 0.5829 | 0.7215 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
11 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
12 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
13 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
14 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
15 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
16 | 92.9491 | 3.6893 | 0.8207 | 0.0701 | 0.0812 | 0.0008 | 0.0181 | 0.0123 | 0.0069 | 0.0098 | 1.8373 | 0.5044 | 0.7182 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -10.9 | -12
17 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
22 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
23 | 92.7682 | 3.7275 | 0.8188 | 0.0687 | 0.0805 | 0.0007 | 0.0177 | 0.0126 | 0.0087 | 0.0106 | 1.9545 | 0.5315 | 0.7193 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -8.9 | -6.9
24 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
31 | 93.0126 | 3.6186 | 0.8052 | 0.069 | 0.0807 | 0.0008 | 0.0178 | 0.0124 | 0.013 | 0.0082 | 1.8581 | 0.5036 | 0.7178 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -8.5 | -6.4
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8143.9287 | 34.097 | 9.4714 | 9022.7383 | 37.7764 | 10.4934
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 9022.7383 | 37.7764 | 10.4934
Луганська | Бондареве | 9022.7383 | 37.7764 | 10.4934
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата