## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
2 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
3 | 92.0225 | 3.8235 | 0.8326 | 0.0642 | 0.0841 | 0.0007 | 0.0204 | 0.0162 | 0.0153 | 0.009 | 2.6068 | 0.5047 | 0.7233 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
6 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
7 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
8 | 91.0657 | 4.3139 | 0.8882 | 0.062 | 0.0861 | 0.0005 | 0.022 | 0.0169 | 0.0095 | 0.0083 | 2.9785 | 0.5484 | 0.7209 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
10 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
12 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
15 | 91.0124 | 4.2338 | 0.8631 | 0.0542 | 0.0781 | 0.0003 | 0.0207 | 0.0163 | 0.0135 | 0.0114 | 3.1253 | 0.5709 | 0.7291 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -15.2 | -10.1
16 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
17 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
18 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
19 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
20 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
21 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
22 | 92.0534 | 3.2732 | 0.8687 | 0.0544 | 0.0771 | 0.0085 | 0.0202 | 0.017 | 0.0262 | 0.0082 | 3.0556 | 0.5375 | 0.7233 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -9.3 | -9.9
23 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
24 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
25 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
26 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
27 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
28 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
29 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
30 | 91.1733 | 4.1594 | 0.8533 | 0.0539 | 0.0769 | 0.0004 | 0.0206 | 0.0165 | 0.0169 | 0.0081 | 3.0648 | 0.5559 | 0.7281 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.9 | -8.3
31 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8095.0369 | 33.8923 | 9.4145 | 8968.2575 | 37.5483 | 10.4301
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 8968.2575 | 37.5483 | 10.4301
Луганська | Євсуг | 8968.1859 | 37.548 | 10.43
Луганська | Тецьке | 8969.0696 | 37.5517 | 10.431
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата