## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Рубіжне"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
2 | 92.3667 | 3.9883 | 1.0806 | 0.1491 | 0.2453 | 0.0112 | 0.0681 | 0.0515 | 0.0877 | 0.0073 | 1.6213 | 0.3229 | 0.7288 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
3 | 92.486 | 3.9246 | 1.0449 | 0.1468 | 0.2389 | 0.0088 | 0.0668 | 0.0486 | 0.0762 | 0.0063 | 1.6309 | 0.3212 | 0.7273 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
4 | 92.2404 | 4.0562 | 1.082 | 0.1512 | 0.2517 | 0.0099 | 0.0713 | 0.0528 | 0.1001 | 0.0054 | 1.6724 | 0.3066 | 0.7298 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
5 | 92.4582 | 4.0359 | 1.024 | 0.1409 | 0.2348 | 0.0106 | 0.0683 | 0.0513 | 0.093 | 0.0089 | 1.5698 | 0.3043 | 0.7277 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
7 | 92.3303 | 4.037 | 1.0494 | 0.1423 | 0.2405 | 0.0098 | 0.0678 | 0.0517 | 0.0874 | 0.0059 | 1.6488 | 0.3291 | 0.7286 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
8 | 92.2501 | 4.0249 | 1.0795 | 0.1448 | 0.2461 | 0.0089 | 0.0716 | 0.0551 | 0.1069 | 0.007 | 1.6721 | 0.333 | 0.73 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
9 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
10 | 92.2546 | 4.0292 | 1.0695 | 0.1513 | 0.2508 | 0.0095 | 0.0706 | 0.0545 | 0.1185 | 0.0056 | 1.6299 | 0.356 | 0.7304 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
11 | 92.2907 | 4.0334 | 1.0646 | 0.1447 | 0.2433 | 0.0098 | 0.0684 | 0.053 | 0.1104 | 0.0065 | 1.6454 | 0.3298 | 0.7296 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
12 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
13 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
14 | 92.2401 | 4.0183 | 1.0595 | 0.15 | 0.2525 | 0.0081 | 0.0725 | 0.0541 | 0.1238 | 0.0061 | 1.6937 | 0.3213 | 0.7303 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -14.3 | -12.7
15 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
16 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
17 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
18 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
19 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
20 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
21 | 92.2115 | 4.1023 | 1.0733 | 0.1498 | 0.2508 | 0.0111 | 0.0736 | 0.0561 | 0.1442 | 0.0052 | 1.6566 | 0.2655 | 0.7308 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -9 | -6.5
22 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
24 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
27 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
28 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | 92.455 | 4.0322 | 1.0076 | 0.1367 | 0.228 | 0.0093 | 0.0678 | 0.0529 | 0.14 | 0.0054 | 1.5858 | 0.2793 | 0.7285 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -8.6 | -5
30 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
31 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 9246.8951 | 38.7149 | 10.7541
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата