## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8150.4014 | 34.1241 | 9.4789 | 9020.3498 | 37.7664 | 10.4907 | 11301.973 | 47.3191 | 13.1442
2 | 88.3709 | 3.4753 | 1.6292 | 0.2306 | 0.4418 | 0.005 | 0.1281 | 0.0952 | 0.0858 | 0.0062 | 3.7424 | 1.7895 | 0.767 | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11328.9626 | 47.4321 | 13.1756 | -9.3 | -8.2 | 0,001 | 0,002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11328.9626 | 47.4321 | 13.1756
4 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11328.9626 | 47.4321 | 13.1756
5 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11328.9626 | 47.4321 | 13.1756
6 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11328.9626 | 47.4321 | 13.1756
7 | 88.3999 | 3.4712 | 1.6276 | 0.2316 | 0.4457 | 0.0034 | 0.1315 | 0.0994 | 0.1016 | 0.0079 | 3.7213 | 1.7589 | 0.7672 | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191 | -8.9 | -6.5
8 | [13 empty] | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191
9 | [13 empty] | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191
10 | [13 empty] | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191
11 | [13 empty] | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191
12 | [13 empty] | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191
13 | [13 empty] | 8179.4928 | 34.2459 | 9.5128 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277 | 11342.1947 | 47.4875 | 13.191
14 | 88.3013 | 3.4903 | 1.6304 | 0.2317 | 0.4416 | 0.0034 | 0.1315 | 0.0923 | 0.0902 | 0.0069 | 3.798 | 1.7824 | 0.7674 | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693 | -9.1 | -7.3
15 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693
16 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693
17 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693
18 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693
19 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693
20 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9038.5499 | 37.8426 | 10.5118 | 11323.5169 | 47.4093 | 13.1693
21 | 88.3647 | 3.5323 | 1.6541 | 0.2341 | 0.4517 | 0.0027 | 0.1315 | 0.0973 | 0.0972 | 0.0061 | 3.7013 | 1.727 | 0.7673 | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071 | -9.4 | -6.9
22 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
23 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
24 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
25 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
26 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
27 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
28 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
29 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
30 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
31 | [13 empty] | 8190.4558 | 34.2918 | 9.5255 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8177.2715 | 34.2366 | 9.5102 | 9049.704 | 37.8893 | 10.5248
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9049.704 | 37.8893 | 10.5248
Луганська | Кремінне | 9049.704 | 37.8893 | 10.5248
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата