## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
2 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
3 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
4 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
5 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
6 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
7 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
8 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
9 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
10 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
11 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
12 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
13 | [13 empty] | 7988.7982 | 33.4475 | 9.291 | 8851.5335 | 37.0596 | 10.2943 | 11426.6745 | 47.8412 | 13.2892
14 | 92.1219 | 1.8743 | 0.4247 | 0.0713 | 0.0963 | 0.0018 | 0.0283 | 0.021 | 0.0244 | 0.0124 | 5.3013 | 0.0223 | 0.7157 | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092 | -9.2 | -7.8 | 0,0004 | 0,001 | відсутні
15 | [13 empty] | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092
16 | [13 empty] | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092
17 | [13 empty] | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092
18 | [13 empty] | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092
19 | [13 empty] | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092
20 | [13 empty] | 7778.3272 | 32.5663 | 9.0462 | 8622.8863 | 36.1023 | 10.0284 | 11185.9178 | 46.8332 | 13.0092
21 | 91.1863 | 3.3185 | 1.0731 | 0.1632 | 0.2621 | 0.0009 | 0.0738 | 0.0552 | 0.0798 | 0.0102 | 3.6997 | 0.0772 | 0.7325 | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472 | -8.9 | -6.9
22 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
23 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
24 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
25 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
26 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
27 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
28 | [13 empty] | 8157.4234 | 34.1535 | 9.4871 | 9033.7252 | 37.8224 | 10.5062 | 11583.8351 | 48.4992 | 13.472
29 | 91.2677 | 3.4417 | 1.0867 | 0.1482 | 0.2728 | 0.0018 | 0.0746 | 0.0598 | 0.1407 | 0.0059 | 3.3766 | 0.1235 | 0.7342 | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403 | -8.8 | -6.5
30 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
31 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7994.435 | 33.4711 | 9.2975 | 8857.4091 | 37.0842 | 10.3012
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 8857.4091 | 37.0842 | 10.3012
Луганська | Ст.Луганська | 8857.4091 | 37.0842 | 10.3012
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата