## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
2 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
3 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
4 | 88.4579 | 3.4993 | 1.6203 | 0.2266 | 0.4382 | 0.0054 | 0.1067 | 0.0872 | 0.1102 | 0.0067 | 3.5871 | 1.8544 | 0.7669 | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869 | -9.2 | -6.7 | 0,001 | 0,002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
6 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
7 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
8 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
9 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
10 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
11 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
12 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
13 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
14 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
15 | [13 empty] | 8175.3369 | 34.2285 | 9.5079 | 9047.8171 | 37.8814 | 10.5226 | 11338.7314 | 47.473 | 13.1869
16 | 88.3021 | 3.5803 | 1.6653 | 0.2332 | 0.4577 | 0.0013 | 0.1317 | 0.0999 | 0.1007 | 0.0071 | 3.6296 | 1.7911 | 0.7684 | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096 | -8.9 | -7.2
17 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
18 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
19 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
20 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
21 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
22 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
23 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
24 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
25 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
26 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
27 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
28 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506 | 11358.1974 | 47.5545 | 13.2096
29 | 88.3065 | 3.6076 | 1.6853 | 0.236 | 0.4586 | 0.006 | 0.1112 | 0.0912 | 0.0974 | 0.0059 | 3.6651 | 1.7292 | 0.7676 | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.9883 | 37.9826 | 10.5507 | 11363.9774 | 47.5787 | 13.2163 | -9.2 | -7.7
30 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.9883 | 37.9826 | 10.5507 | 11363.9774 | 47.5787 | 13.2163
31 | [13 empty] | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9071.9883 | 37.9826 | 10.5507 | 11363.9774 | 47.5787 | 13.2163
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8185.2251 | 34.2699 | 9.5194 | 9049.1068 | 37.8868 | 10.5241
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9049.1068 | 37.8868 | 10.5241
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9049.1068 | 37.8868 | 10.5241
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата