## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №212 | [18 empty] | Маршрут №212
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
2 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
3 | 98.7509 | 0.2293 | 0.0942 | 0.0423 | 0.0286 | 0.001 | 0.0235 | 0.0087 | 0.0262 | 0.004 | 0.6046 | 0.1876 | 0.6786 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
4 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
5 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
7 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
8 | 98.5828 | 0.311 | 0.1144 | 0.045 | 0.032 | 0.001 | 0.0254 | 0.0101 | 0.0386 | 0.005 | 0.6177 | 0.2178 | 0.6803 | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
9 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
10 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
11 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
12 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
13 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
14 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
15 | 99.2339 | 0.1429 | 0.0316 | 0.01 | 0.0048 | 0.001 | 0.0039 | 0.0014 | 0.0037 | 0.005 | 0.4246 | 0.1381 | 0.6737 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
16 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
17 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
18 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
19 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
20 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
21 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
22 | 99.2714 | 0.1356 | 0.0295 | 0.0088 | 0.0042 | 0.001 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0029 | 0.004 | 0.404 | 0.1348 | 0.6734 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
23 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
24 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
25 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
26 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
27 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
28 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
29 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
30 | 99.2517 | 0.14 | 0.031 | 0.0099 | 0.0044 | 0.001 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0042 | 0.4138 | 0.1363 | 0.6735 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
31 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7971.8641 | 33.3766 | 9.2713 | 8847.9747 | 37.0447 | 10.2902
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №212
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №212 |  | 8847.9747 | 37.0447 | 10.2902
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на ТзОВ"Енергія Н.Яворівськ" | 8847.9747 | 37.0447 | 10.2902
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата