## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №220 | [18 empty] | Маршрут №220
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 92.2518 | 3.8106 | 0.9636 | 0.1177 | 0.16 | 0.0027 | 0.0409 | 0.0325 | 0.0529 | 0.0053 | 1.332 | 1.23 | 0.731 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591 | 11689.3572 | 48.941 | 13.5947 | -10.1
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591 | 11689.3572 | 48.941 | 13.5947
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591 | 11689.3572 | 48.941 | 13.5947
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591 | 11689.3572 | 48.941 | 13.5947
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591 | 11689.3572 | 48.941 | 13.5947
7 | 93.0325 | 3.4822 | 0.9248 | 0.1219 | 0.1525 | 0.002 | 0.0371 | 0.0292 | 0.0442 | 0.0057 | 1.194 | 0.9739 | 0.7245 | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592 | -14.9
8 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
9 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
10 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
11 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
12 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
13 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
14 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
15 | [13 empty] | 8222.8433 | 34.4274 | 9.5632 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11744.7694 | 49.173 | 13.6592
16 | 91.2081 | 4.2641 | 1.0419 | 0.1254 | 0.1787 | 0.002 | 0.047 | 0.0376 | 0.0636 | 0.0054 | 1.4878 | 1.5384 | 0.74 | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286 | -13.6
17 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286
18 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286
19 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286
20 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286
21 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286
22 | [13 empty] | 8233.9258 | 34.4738 | 9.5761 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11632.5358 | 48.7031 | 13.5286
23 | 95.8095 | 2.3213 | 0.7326 | 0.1191 | 0.112 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0107 | 0.0048 | 0.6781 | 0.1738 | 0.701 | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637 | -12.5
24 | [13 empty] | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637 |  |  | 0,00010 | <0,0002
25 | [13 empty] | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637 |  |  |  |  | не виявл
26 | [13 empty] | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637
27 | [13 empty] | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637
28 | [13 empty] | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637
29 | 95.9025 | 2.2467 | 0.7135 | 0.1156 | 0.1103 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0145 | 0.0105 | 0.0049 | 0.694 | 0.165 | 0.7002 | 8196.6419 | 34.3177 | 9.5327 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11914.9233 | 49.8854 | 13.8571 | -9.8
30 | [13 empty] | 8196.6419 | 34.3177 | 9.5327 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11914.9233 | 49.8854 | 13.8571
31 | [13 empty] | 8196.6419 | 34.3177 | 9.5327 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11914.9233 | 49.8854 | 13.8571
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.8037 | 34.4063 | 9.5573 | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Книшик У.П. | [10 empty] | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №220
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №220 |  | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Львівська | Дроздовичі | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Книшик У.П. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата