## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8214.6987 | 34.3933 | 9.5537 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11574.5917 | 48.4605 | 13.4613
2 | [13 empty] | 8214.6987 | 34.3933 | 9.5537 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11574.5917 | 48.4605 | 13.4613
3 | [13 empty] | 8214.6987 | 34.3933 | 9.5537 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11574.5917 | 48.4605 | 13.4613
4 | 91.9537 | 3.9435 | 0.9758 | 0.123 | 0.1711 | 0.0023 | 0.0683 | 0.0448 | 0.0361 | 0.0051 | 1.3916 | 1.2847 | 0.7337 | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11681.4036 | 48.9077 | 13.5855
5 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11681.4036 | 48.9077 | 13.5855
6 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11681.4036 | 48.9077 | 13.5855
7 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11681.4036 | 48.9077 | 13.5855
8 | 92.8377 | 3.5459 | 0.909 | 0.1158 | 0.1538 | 0.0013 | 0.0394 | 0.0297 | 0.023 | 0.0037 | 1.2165 | 1.1242 | 0.726 | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
9 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
10 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
11 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
12 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
13 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
14 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11709.1097 | 49.0237 | 13.6177
15 | 93.4197 | 3.2411 | 0.8653 | 0.1162 | 0.1479 | 0.001 | 0.0606 | 0.0381 | 0.0241 | 0.0047 | 1.1529 | 0.9284 | 0.7217 | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
16 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
17 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
18 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
19 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
20 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
21 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
22 | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11748.4238 | 49.1883 | 13.6634
23 | 91.3643 | 4.1858 | 1.0253 | 0.1267 | 0.1794 | 0.0021 | 0.0742 | 0.0454 | 0.0405 | 0.0045 | 1.457 | 1.4948 | 0.739 | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
24 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429
25 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429
26 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429
27 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429
28 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429
29 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079 | 11644.8363 | 48.7546 | 13.5429
30 | 96.1028 | 2.1171 | 0.6774 | 0.1098 | 0.1057 | 0.0004 | 0.0299 | 0.0182 | 0.002 | 0.0046 | 0.68 | 0.1521 | 0.6988 | 8186.3477 | 34.2746 | 9.5207 | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529 | 11913.0603 | 49.8776 | 13.8549
31 | [13 empty] | 8186.3477 | 34.2746 | 9.5207 | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529 | 11913.0603 | 49.8776 | 13.8549
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.49 | 34.4008 | 9.5558 | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848
Львівська | Тартаків | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата