## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7987.1024 | 33.4404 | 9.289 | 8854.8057 | 37.0733 | 10.2981 | 11601.4619 | 48.573 | 13.4925
2 | [13 empty] | 7987.1024 | 33.4404 | 9.289 | 8854.8057 | 37.0733 | 10.2981 | 11601.4619 | 48.573 | 13.4925
3 | [13 empty] | 7987.1024 | 33.4404 | 9.289 | 8854.8057 | 37.0733 | 10.2981 | 11601.4619 | 48.573 | 13.4925
4 | 94.5524 | 2.6626 | 0.2238 | 0.0161 | 0.0236 | 0.0041 | 0.0225 | 0.0066 | 0.0002 | 0.0073 | 2.4325 | 0.0483 | 0.7006 | 7995.1277 | 33.474 | 9.2983 | 8863.858 | 37.1112 | 10.3087 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
5 | [13 empty] | 7995.1277 | 33.474 | 9.2983 | 8863.858 | 37.1112 | 10.3087 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
6 | [13 empty] | 7995.1277 | 33.474 | 9.2983 | 8863.858 | 37.1112 | 10.3087 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
7 | [13 empty] | 7995.1277 | 33.474 | 9.2983 | 8863.858 | 37.1112 | 10.3087 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
8 | 94.5536 | 2.6946 | 0.2259 | 0.0162 | 0.024 | 0.0026 | 0.0185 | 0.0064 | 0.0004 | 0.0061 | 2.4065 | 0.0452 | 0.7006 | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227 |  |  | <0,0001 | <0,0002
9 | [13 empty] | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
10 | [13 empty] | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
11 | [13 empty] | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
12 | [13 empty] | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
13 | [13 empty] | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
14 | [13 empty] | 7998.6148 | 33.4886 | 9.3024 | 8867.6795 | 37.1272 | 10.3131 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
15 | 94.5008 | 2.6733 | 0.2248 | 0.0158 | 0.0236 | 0.004 | 0.0264 | 0.0052 | 0.0003 | 0.0063 | 2.4719 | 0.0476 | 0.7009 | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102 |  |  |  |  | 0
16 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
17 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
18 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
19 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
20 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
21 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
22 | [13 empty] | 7993.4796 | 33.4671 | 9.2964 | 8861.9711 | 37.1033 | 10.3065 | 11616.7003 | 48.6368 | 13.5102
23 | 94.5609 | 2.6705 | 0.2244 | 0.0163 | 0.0237 | 0.0051 | 0.0057 | 0.0031 | 0.0003 | 0.0063 | 2.4333 | 0.0504 | 0.7003 | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
24 | [13 empty] | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
25 | [13 empty] | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
26 | [13 empty] | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
27 | [13 empty] | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
28 | [13 empty] | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
29 | [13 empty] | 7990.8762 | 33.4562 | 9.2934 | 8859.296 | 37.0921 | 10.3034 | 11618.826 | 48.6457 | 13.5127
30 | 94.5793 | 2.6815 | 0.2235 | 0.016 | 0.0237 | 0.0047 | 0.0206 | 0.0049 | 0.0002 | 0.0061 | 2.3885 | 0.051 | 0.7005 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8868.0855 | 37.1289 | 10.3136 | 11628.5709 | 48.6865 | 13.524
31 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8868.0855 | 37.1289 | 10.3136 | 11628.5709 | 48.6865 | 13.524
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7993.9573 | 33.4691 | 9.297 | 8862.5443 | 37.1057 | 10.3071
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8862.5443 | 37.1057 | 10.3071
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8862.5443 | 37.1057 | 10.3071
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата