## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8167.4072 | 34.1953 | 9.4987 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11848.7868 | 49.6085 | 13.7801
2 | [13 empty] | 8167.4072 | 34.1953 | 9.4987 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11848.7868 | 49.6085 | 13.7801
3 | [13 empty] | 8167.4072 | 34.1953 | 9.4987 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11848.7868 | 49.6085 | 13.7801
4 | [13 empty] | 8167.4072 | 34.1953 | 9.4987 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11848.7868 | 49.6085 | 13.7801
5 | 94.3177 | 2.7436 | 0.7253 | 0.0944 | 0.1208 | 0.0005 | 0.0673 | 0.0348 | 0.0223 | 0.0047 | 1.0392 | 0.8294 | 0.7145 | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9051.352 | 37.8962 | 10.5267 | 11751.5288 | 49.2013 | 13.667
6 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9051.352 | 37.8962 | 10.5267 | 11751.5288 | 49.2013 | 13.667
7 | 93.4249 | 3.2636 | 0.8652 | 0.1153 | 0.1458 | 0.0014 | 0.0379 | 0.0286 | 0.0211 | 0.0043 | 1.1511 | 0.9408 | 0.7211 | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
8 | [13 empty] | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
9 | [13 empty] | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
10 | [13 empty] | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
11 | [13 empty] | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
12 | [13 empty] | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
13 | [13 empty] | 8200.1291 | 34.3323 | 9.5368 | 9084.671 | 38.0357 | 10.5655 | 11741.3778 | 49.1588 | 13.6552
14 | 91.7438 | 3.9952 | 0.9962 | 0.1214 | 0.1737 | 0.0027 | 0.0474 | 0.0378 | 0.0422 | 0.0045 | 1.4162 | 1.4189 | 0.7355 | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
15 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
16 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
17 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
18 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
19 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
20 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
21 | [13 empty] | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9104.2802 | 38.1178 | 10.5883 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
22 | 91.3675 | 4.2049 | 1.0893 | 0.1338 | 0.1873 | 0.0015 | 0.0831 | 0.0453 | 0.0442 | 0.0045 | 1.4514 | 1.3872 | 0.7391 | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804 |  |  | <0,0001 | 0.0002 | 0
23 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
24 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
25 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
26 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
27 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
28 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
29 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
30 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
31 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11677.0566 | 48.8895 | 13.5804
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8219.4756 | 34.4133 | 9.5593 | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата