## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8169.5329 | 34.2042 | 9.5012 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11849.7661 | 49.6126 | 13.7813
2 | [13 empty] | 8169.5329 | 34.2042 | 9.5012 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11849.7661 | 49.6126 | 13.7813
3 | [13 empty] | 8169.5329 | 34.2042 | 9.5012 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11849.7661 | 49.6126 | 13.7813
4 | [13 empty] | 8169.5329 | 34.2042 | 9.5012 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11849.7661 | 49.6126 | 13.7813
5 | 92.794 | 3.5139 | 0.8975 | 0.1139 | 0.1533 | 0.0013 | 0.0749 | 0.0411 | 0.025 | 0.0055 | 1.2752 | 1.1044 | 0.7268 | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11708.8709 | 49.0227 | 13.6174
6 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11708.8709 | 49.0227 | 13.6174
7 | 93.4772 | 3.225 | 0.8588 | 0.1153 | 0.1467 | 0.0011 | 0.0438 | 0.0302 | 0.0233 | 0.0043 | 1.1484 | 0.9259 | 0.7208 | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
8 | [13 empty] | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
9 | [13 empty] | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
10 | [13 empty] | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
11 | [13 empty] | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
12 | [13 empty] | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
13 | [13 empty] | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666 | 11744.5306 | 49.172 | 13.6589
14 | 91.7748 | 3.9806 | 0.9919 | 0.1205 | 0.1724 | 0.0012 | 0.0502 | 0.0389 | 0.0402 | 0.0046 | 1.4177 | 1.407 | 0.7352 | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
15 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
16 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
17 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
18 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
19 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
20 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
21 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587 | 11651.8345 | 48.7839 | 13.5511
22 | 91.4322 | 4.1634 | 1.0763 | 0.1329 | 0.1878 | 0.0023 | 0.0704 | 0.0487 | 0.053 | 0.0045 | 1.436 | 1.3925 | 0.7388 | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
24 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
25 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
26 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
27 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
28 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
29 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
30 | [13 empty] | 8257.9298 | 34.5743 | 9.604 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11676.0535 | 48.8853 | 13.5793
31 | 96.1448 | 2.0858 | 0.6708 | 0.1098 | 0.1047 | 0.0003 | 0.0421 | 0.0201 | 0.0033 | 0.0041 | 0.677 | 0.1372 | 0.6986 | 8188.6884 | 34.2844 | 9.5234 | 9076.383 | 38.001 | 10.5558 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879
Львівська | Воля Жовтанецька | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Львівська | Колодне | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Львівська | Новий Став | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата