## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №260 | [18 empty] | Маршрут №260
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Угерсько - ГЗП Угерсько"
Свідоцтво № РЛ 147/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
2 | 95.3806 | 2.3788 | 0.6617 | 0.1041 | 0.1234 | 0.0026 | 0.0314 | 0.0245 | 0.0261 | 0.0043 | 0.8546 | 0.4079 | 0.7051 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
3 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | 27.4 | 15.2
4 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
5 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
6 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
7 | 95.1532 | 2.4599 | 0.674 | 0.1019 | 0.1237 | 0.0019 | 0.0315 | 0.0239 | 0.031 | 0.0064 | 0.8909 | 0.5017 | 0.7071 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
8 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
9 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
10 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 | 28.8 | 15.6
11 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
12 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
14 | 95.1295 | 2.4418 | 0.6695 | 0.0995 | 0.1225 | 0.0023 | 0.0321 | 0.0241 | 0.0272 | 0.0062 | 0.9112 | 0.5341 | 0.7073 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
15 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
16 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
17 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
18 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 28.8 | 15.6
19 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
20 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
21 | 95.2085 | 2.4207 | 0.6651 | 0.1002 | 0.1228 | 0.002 | 0.0335 | 0.0244 | 0.0427 | 0.0043 | 0.8927 | 0.4831 | 0.7069 | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
22 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
23 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574 | 26 | 14.2
24 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
25 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
26 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
27 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
28 | [13 empty] | 8177.2477 | 34.2365 | 9.5101 | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396 | 11829.2492 | 49.5267 | 13.7574
29 | 95.0571 | 2.4635 | 0.6483 | 0.097 | 0.121 | 0.0026 | 0.0327 | 0.0245 | 0.0249 | 0.0098 | 0.9346 | 0.584 | 0.7078 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
30 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
31 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8173.9516 | 34.2227 | 9.5063 | 9052.2835 | 37.9001 | 10.5278
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №260
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №260 |  | 9052.2835 | 37.9001 | 10.5278
Львівська | Вівня | 9052.2835 | 37.9001 | 10.5278
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата