## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", АГНКС "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
2 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
3 | 94.4262 | 2.7947 | 0.7483 | 0.1037 | 0.1249 | 0.0046 | 0.0385 | 0.0245 | 0.0248 | 0.0049 | 0.9763 | 0.7287 | 0.7131 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
4 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
6 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
9 | 93.949 | 3.097 | 0.815 | 0.108 | 0.135 | 0.003 | 0.033 | 0.023 | 0.022 | 0.005 | 0.939 | 0.871 | 0.7169 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
16 | 93.033 | 3.458 | 0.882 | 0.112 | 0.149 | 0.003 | 0.035 | 0.026 | 0.024 | 0.005 | 1.229 | 1.044 | 0.7238 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
18 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
19 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
23 | 92.4159 | 3.744 | 0.9359 | 0.1144 | 0.1579 | 0.0059 | 0.0503 | 0.0348 | 0.0361 | 0.0051 | 1.212 | 1.2874 | 0.7302 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
30 | 91.4601 | 4.2723 | 1.0762 | 0.127 | 0.1828 | 0.0044 | 0.0564 | 0.0398 | 0.0223 | 0.005 | 1.2772 | 1.4765 | 0.738 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8198.8632 | 34.327 | 9.5353 | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Тиндик В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656
Рівненська | Березне | 9084.3127 | 38.0342 | 10.5651
Рівненська | Катеринівка | 9084.7904 | 38.0362 | 10.5656
Рівненська | Костопіль | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671
Рівненська | Котів | 9084.4322 | 38.0347 | 10.5652
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9084.5038 | 38.035 | 10.5653
Рівненська | Малинськ | 9084.4083 | 38.0346 | 10.5652
Рівненська | Сарни | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656
Рівненська | Степань | 9084.8382 | 38.0364 | 10.5657
Головний інженер Рівненського ЛВУМГ |  | Тиндик В.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата