## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
2 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
3 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
4 | 89.987 | 4.8923 | 1.1528 | 0.1216 | 0.1993 | 0.0043 | 0.0527 | 0.0429 | 0.0647 | 0.0038 | 1.6093 | 1.8693 | 0.7502 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -10.2 | -10.1 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
5 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
6 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
7 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
8 | 90.0982 | 4.8231 | 1.1357 | 0.1194 | 0.2013 | 0.004 | 0.0518 | 0.0423 | 0.0588 | 0.0041 | 1.6068 | 1.8544 | 0.7492 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -9.9 | -10.2 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
16 | 89.9431 | 4.9171 | 1.1589 | 0.1226 | 0.2003 | 0.004 | 0.0526 | 0.0439 | 0.0663 | 0.0034 | 1.5962 | 1.8917 | 0.7507 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -9.6 | -9.5 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
19 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
20 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
21 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
22 | 89.8166 | 4.9861 | 1.1754 | 0.1234 | 0.2021 | 0.0034 | 0.0526 | 0.0429 | 0.0646 | 0.003 | 1.6188 | 1.9111 | 0.7516 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -10.4 | -10 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
26 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
27 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
28 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
29 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
30 | 90.1362 | 4.8212 | 1.1362 | 0.1196 | 0.1968 | 0.0035 | 0.051 | 0.0418 | 0.051 | 0.0033 | 1.5929 | 1.8462 | 0.7487 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -8.9 | -9.6 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
31 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Сумська | Глухів | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Сумська | Кролевець | 9143.4749 | 38.2819 | 10.6339
Сумська | Пирогівка | 9143.9764 | 38.284 | 10.6344
Сумська | Свіса | 9143.451 | 38.2818 | 10.6338
Сумська | Слоут | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338
Сумська | Шостка 2 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339
Сумська | Ямпіль | 9143.4749 | 38.2819 | 10.6339
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9143.9526 | 38.2839 | 10.6344
Чернігівська | Бахмач | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343
Чернігівська | Борзна | 9143.857 | 38.2835 | 10.6343
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9143.7615 | 38.2831 | 10.6342
Чернігівська | Городище | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9143.8809 | 38.2836 | 10.6343
Чернігівська | Короп | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343
Чернігівська | Обмачеве | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата