## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №176 | [18 empty] | Маршрут №176
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | 96.1206 | 2.135 | 0.668 | 0.104 | 0.1 | 0.0015 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.0069 | 0.653 | 0.165 | 0.6986 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.2 | -21.8 | 0,000 | 0,003 | 0,000
3 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | 96.0849 | 2.148 | 0.683 | 0.107 | 0.104 | 0.0012 | 0.0203 | 0.0136 | 0.0126 | 0.0044 | 0.64 | 0.181 | 0.6991 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.9 | -17.6
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | 96.1219 | 2.138 | 0.67 | 0.105 | 0.101 | 0.0015 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | 0.0066 | 0.631 | 0.17 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -22.9 | -21
8 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
9 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | 96.1307 | 2.13 | 0.669 | 0.105 | 0.101 | 0.0016 | 0.018 | 0.015 | 0.024 | 0.0067 | 0.633 | 0.166 | 0.6988 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23.1 | -21
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | 95.8059 | 2.346 | 0.742 | 0.117 | 0.113 | 0.0016 | 0.02 | 0.016 | 0.029 | 0.0065 | 0.624 | 0.179 | 0.7017 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -23.8 | -22.2
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
25 | 90.9799 | 4.468 | 1.048 | 0.125 | 0.201 | 0.0074 | 0.053 | 0.047 | 0.129 | 0.0077 | 1.928 | 1.006 | 0.7401 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -8.2 | -1.4
26 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
27 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
28 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
29 | 90.8164 | 4.443 | 1.149 | 0.136 | 0.208 | 0.0045 | 0.059 | 0.047 | 0.105 | 0.0071 | 1.991 | 1.034 | 0.7415 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -9.7 | -7.7
30 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
31 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.0187 | 34.4072 | 9.5576 | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №176
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №176 |  | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Сумська | Білопілля | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848
Сумська | Буринь | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861
Сумська | Віри | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
Сумська | Головашівка | 9101.4619 | 38.106 | 10.585
Сумська | Гринцеве | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854
Сумська | Дубов'язівка | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619
Сумська | Загорське | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9101.6291 | 38.1067 | 10.5852
Сумська | Конотоп | 9105.0684 | 38.1211 | 10.5892
Сумська | Краснопілля | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845
Сумська | Липова Долина | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849
Сумська | Мартинівка | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863
Сумська | Могриця | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801
Сумська | Олешня | 9101.3424 | 38.1055 | 10.5849
Сумська | Осоївка | 9101.1275 | 38.1046 | 10.5846
Сумська | Путивль | 9101.4141 | 38.1058 | 10.5849
Сумська | Угроїди | 9112.1144 | 38.1506 | 10.5974
Сумська | Хотінь | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Сумська | Юнаківка | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата