## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459
2 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459 | -18.6
3 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459 | -19
4 | 96.2426 | 2.0378 | 0.6396 | 0.0984 | 0.0947 | 0.0014 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0065 | 0.6862 | 0.1523 | 0.6973 | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426 | -19.4 | -15.5
5 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426 | -19.5 |  | 0,00014 | 0,000154 | 0,000
6 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426
7 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426 | -20
8 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426 | -19.5
9 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426
10 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.6544 | 37.9184 | 10.5329 | 11902.5033 | 49.8334 | 13.8426 | -15
11 | 96.2581 | 2.0101 | 0.6334 | 0.0985 | 0.0951 | 0.0015 | 0.0172 | 0.0119 | 0.012 | 0.0132 | 0.6994 | 0.1496 | 0.6972 | 8166.7623 | 34.1926 | 9.4979 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11898.4668 | 49.8165 | 13.8379 | -17.4 | -15.8
12 | [13 empty] | 8166.7623 | 34.1926 | 9.4979 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11898.4668 | 49.8165 | 13.8379
13 | [13 empty] | 8166.7623 | 34.1926 | 9.4979 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11898.4668 | 49.8165 | 13.8379
14 | [13 empty] | 8166.7623 | 34.1926 | 9.4979 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11898.4668 | 49.8165 | 13.8379 | -17.8
15 | [13 empty] | 8166.7623 | 34.1926 | 9.4979 | 9052.7612 | 37.9021 | 10.5284 | 11898.4668 | 49.8165 | 13.8379 | -18.2
16 | 96.2199 | 2.0531 | 0.6459 | 0.1003 | 0.0964 | 0.0015 | 0.0175 | 0.0119 | 0.0114 | 0.0079 | 0.6814 | 0.1528 | 0.6976 | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448 | -18.6 | -15.2
17 | [13 empty] | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448 | -18.5
18 | [13 empty] | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448 | -18.6
19 | [13 empty] | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448
20 | [13 empty] | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448
21 | [13 empty] | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448 | -18.3
22 | [13 empty] | 8173.0917 | 34.2191 | 9.5053 | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363 | 11904.414 | 49.8414 | 13.8448 | -18.6
23 | 96.0773 | 2.1478 | 0.6703 | 0.1041 | 0.0999 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0124 | 0.0114 | 0.0071 | 0.6936 | 0.1565 | 0.6987 | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492 | -19.2 | -15.6
24 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492 | -18.2
25 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492 | -18
26 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
27 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
28 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492
29 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492 | -18.4
30 | [13 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11908.1639 | 49.8571 | 13.8492 | -18.8
31 | 95.927 | 2.2588 | 0.7174 | 0.1128 | 0.1087 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0135 | 0.0107 | 0.0051 | 0.6609 | 0.1636 | 0.7001 | 8201.18 | 34.3367 | 9.538 | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713 | 11922.1125 | 49.9155 | 13.8654 | -18.4 | -15.4
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8174.5009 | 34.225 | 9.5069 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9061.073 | 37.9369 | 10.538
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9061.0491 | 37.9368 | 10.538
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9064.1303 | 37.9497 | 10.5416
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9060.6909 | 37.9353 | 10.5376
Тернопільська | ГРС Задарів | 9060.9297 | 37.9363 | 10.5379
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9060.7386 | 37.9355 | 10.5376
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9060.8342 | 37.9359 | 10.5378
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9061.1686 | 37.9373 | 10.5381
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9060.8342 | 37.9359 | 10.5378
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9060.9536 | 37.9364 | 10.5379
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9061.0491 | 37.9368 | 10.538
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9060.8103 | 37.9358 | 10.5377
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9060.9536 | 37.9364 | 10.5379
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9061.1686 | 37.9373 | 10.5381
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9061.0014 | 37.9366 | 10.5379
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9060.8819 | 37.9361 | 10.5378
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата