## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11403.5781 | 47.7445 | 13.2624
2 | [13 empty] | 8186.4432 | 34.275 | 9.5208 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11403.5781 | 47.7445 | 13.2624
3 | 89.8927 | 4.7506 | 0.919 | 0.1055 | 0.1511 | 0.0046 | 0.0417 | 0.0316 | 0.1207 | 0.0012 | 0.3089 | 3.6722 | 0.7612 | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261 | 9.6 | 8.2
4 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261
5 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261
6 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261
7 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261
8 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261
9 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11402.4077 | 47.7396 | 13.261
10 | 89.7493 | 4.8113 | 0.9333 | 0.1077 | 0.1555 | 0.0043 | 0.0437 | 0.0331 | 0.1334 | 0.0027 | 0.3202 | 3.7056 | 0.7627 | 8190.8141 | 34.2933 | 9.5259 | 9072.7765 | 37.9859 | 10.5516 | 11401.1896 | 47.7345 | 13.2596 | 9.1 | 9.2 | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
11 | [13 empty] | 8190.8141 | 34.2933 | 9.5259 | 9072.7765 | 37.9859 | 10.5516 | 11401.1896 | 47.7345 | 13.2596
12 | [13 empty] | 8190.8141 | 34.2933 | 9.5259 | 9072.7765 | 37.9859 | 10.5516 | 11401.1896 | 47.7345 | 13.2596
13 | [13 empty] | 8190.8141 | 34.2933 | 9.5259 | 9072.7765 | 37.9859 | 10.5516 | 11401.1896 | 47.7345 | 13.2596
14 | [13 empty] | 8190.8141 | 34.2933 | 9.5259 | 9072.7765 | 37.9859 | 10.5516 | 11401.1896 | 47.7345 | 13.2596
15 | [13 empty] | 8190.8141 | 34.2933 | 9.5259 | 9072.7765 | 37.9859 | 10.5516 | 11401.1896 | 47.7345 | 13.2596
16 | 89.9803 | 4.7195 | 0.9147 | 0.1045 | 0.1508 | 0.0044 | 0.0419 | 0.0319 | 0.1224 | 0.0005 | 0.2753 | 3.6537 | 0.7606 | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11409.7881 | 47.7705 | 13.2696 | 5.9 | 8.4
17 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11409.7881 | 47.7705 | 13.2696
18 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11409.7881 | 47.7705 | 13.2696
19 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11409.7881 | 47.7705 | 13.2696
20 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11409.7881 | 47.7705 | 13.2696
21 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11409.7881 | 47.7705 | 13.2696
22 | 89.9378 | 4.7115 | 0.9058 | 0.1022 | 0.148 | 0.0034 | 0.0409 | 0.0308 | 0.1222 | 0.0012 | 0.3145 | 3.6818 | 0.7608 | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537 | 0.2 | 3.2
23 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
24 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
25 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
26 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
27 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
28 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
29 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
30 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
31 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8183.6726 | 34.2634 | 9.5176 | 9065.2528 | 37.9544 | 10.5429
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9065.2528 | 37.9544 | 10.5429
Харківська | ГРС Сніжків | 9065.2528 | 37.9544 | 10.5429
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата