## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №657 | [18 empty] | Маршрут №657
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. |  |  | по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
2 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
3 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
4 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
5 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
6 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
7 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
8 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
9 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
10 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
11 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
12 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
13 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
14 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
15 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
16 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
17 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
18 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
19 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
20 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
21 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
22 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
23 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
24 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
25 | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.2924 | 38.1974 | 10.6104
26
27
28
29 | 95.2829 | 2.5913 | 0.866 | 0.083 | 0.2199 | 0.0009 | 0.0243 | 0.0204 | 0.009 | 0.0062 | 0.6806 | 0.2156 | 0.7062 | 8251.9109 | 34.5491 | 9.597 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11942 | 49.9972 | 13.8881 | -18.5 | -11.3
30 | 95.4756 | 2.4829 | 0.8281 | 0.0794 | 0.2106 | 0.0012 | 0.0237 | 0.0202 | 0.0083 | 0.0058 | 0.6675 | 0.1968 | 0.7046 | 8240.2552 | 34.5003 | 9.5834 | 9131.437 | 38.2315 | 10.6199 | 11939 | 49.9872 | 13.8853 | -19.2 | -11.2
31 | [13 empty] | 8240.2552 | 34.5003 | 9.5834 | 9131.437 | 38.2315 | 10.6199
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7647.7979 | 32.0198 | 8.8944 | 8474.8735 | 35.4826 | 9.8563
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [10 empty] | .06.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | .06.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | .06.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №657
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №657 |  | 8474.8735 | 35.4826 | 9.8563
Харківська | ГРС Асiївка | 8488.7266 | 35.5406 | 9.8724
Харківська | ГРС Миролюбiвка/ к-п Пархоменка | 8446.4509 | 35.3636 | 9.8232
Харківська | ГРС Михайлівка/ Шлях Ленiна | 8416.0458 | 35.2363 | 9.7879
Харківська | ГРС Розділля | 8548.3186 | 35.7901 | 9.9417
Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ |  | Буховцев О.Л. |  |  | .06.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | .06.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Пивовар Є.В. |  |  | .06.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата