## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8335.292 | 34.8982 | 9.6939 | 9218.2575 | 38.595 | 10.7208 | 11454.9061 | 47.9594 | 13.3221
2 | 87.6565 | 4.8353 | 1.9019 | 0.2137 | 0.3917 | 0.0041 | 0.0882 | 0.0758 | 0.1484 | 0.1133 | 2.9694 | 1.6017 | 0.7721 | 8348.1419 | 34.952 | 9.7089 | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406 | 11534.585 | 48.293 | 13.4147 | -1.4 | -0.9
3 | [13 empty] | 8348.1419 | 34.952 | 9.7089 | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406 | 11534.585 | 48.293 | 13.4147
4 | [13 empty] | 8348.1419 | 34.952 | 9.7089 | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406 | 11534.585 | 48.293 | 13.4147
5 | [13 empty] | 8348.1419 | 34.952 | 9.7089 | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406 | 11534.585 | 48.293 | 13.4147
6 | [13 empty] | 8348.1419 | 34.952 | 9.7089 | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406 | 11534.585 | 48.293 | 13.4147
7 | [13 empty] | 8348.1419 | 34.952 | 9.7089 | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406 | 11534.585 | 48.293 | 13.4147
8 | 86.8919 | 5.0619 | 1.993 | 0.2317 | 0.4292 | 0.0045 | 0.1015 | 0.0879 | 0.165 | 0.217 | 3.4213 | 1.3952 | 0.7771 | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998 | -0.5 | -0.3
9 | [13 empty] | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998
10 | [13 empty] | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998
11 | [13 empty] | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998
12 | [13 empty] | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998
13 | [13 empty] | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998
14 | [13 empty] | 8367.369 | 35.0325 | 9.7313 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11521.759 | 48.2393 | 13.3998
15 | 89.3102 | 4.2366 | 1.3906 | 0.1496 | 0.3094 | 0.0033 | 0.0692 | 0.0646 | 0.1595 | 0.1922 | 2.0986 | 2.0163 | 0.7606 | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575 | 1.6 | 0.4 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575
17 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575
18 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575
19 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575
20 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575
21 | [13 empty] | 8246.2025 | 34.5252 | 9.5903 | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149 | 11485.3589 | 48.0869 | 13.3575
22 | 91.5572 | 3.5789 | 1.0439 | 0.0951 | 0.209 | 0.0024 | 0.0504 | 0.051 | 0.1633 | 0.008 | 0.6391 | 2.6017 | 0.7477 | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225 | 2.1 | 0.8
23 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225
24 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225
25 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225
26 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225
27 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225
28 | [13 empty] | 8211.2354 | 34.3788 | 9.5497 | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752 | 11541.2727 | 48.321 | 13.4225
29 | 87.3044 | 5.4551 | 2.1037 | 0.2251 | 0.4528 | 0.0037 | 0.1001 | 0.089 | 0.1439 | 0.1116 | 2.8835 | 1.1271 | 0.7739 | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991 | 2.5 | 1.6
30 | [13 empty] | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991
31 | [13 empty] | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8314.584 | 34.8115 | 9.6699 | 9200.3202 | 38.5199 | 10.7
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9200.3202 | 38.5199 | 10.7
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9201.8727 | 38.5264 | 10.7018
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата