## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7788.311 | 32.6081 | 9.0578 | 8642.3762 | 36.1839 | 10.0511 | 11490.3508 | 48.1078 | 13.3633
2 | [13 empty] | 7788.311 | 32.6081 | 9.0578 | 8642.3762 | 36.1839 | 10.0511 | 11490.3508 | 48.1078 | 13.3633
3 | [13 empty] | 7788.311 | 32.6081 | 9.0578 | 8642.3762 | 36.1839 | 10.0511 | 11490.3508 | 48.1078 | 13.3633
4 | 97.4715 | 0.028 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0031 | 0.0019 | 0.0002 | 0.01 | 0.0181 | 2.4238 | 0.0425 | 0.6814 | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683 | 40 | 13.6 | <0,0001 | 0,0042
5 | [13 empty] | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683
6 | [13 empty] | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683
7 | [13 empty] | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683
8 | [13 empty] | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683
9 | [13 empty] | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683
10 | [13 empty] | 7791.7026 | 32.6223 | 9.0618 | 8646.0783 | 36.1994 | 10.0554 | 11494.65 | 48.1258 | 13.3683
11 | 97.4454 | 0.0283 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0075 | 0.0199 | 2.4504 | 0.0428 | 0.6815 | 7788.526 | 32.609 | 9.0581 | 8642.5672 | 36.1847 | 10.0513 | 11489.4671 | 48.1041 | 13.3623 | 40 | 13.1
12 | [13 empty] | 7788.526 | 32.609 | 9.0581 | 8642.5672 | 36.1847 | 10.0513 | 11489.4671 | 48.1041 | 13.3623
13 | [13 empty] | 7788.526 | 32.609 | 9.0581 | 8642.5672 | 36.1847 | 10.0513 | 11489.4671 | 48.1041 | 13.3623
14 | [13 empty] | 7788.526 | 32.609 | 9.0581 | 8642.5672 | 36.1847 | 10.0513 | 11489.4671 | 48.1041 | 13.3623
15 | [13 empty] | 7788.526 | 32.609 | 9.0581 | 8642.5672 | 36.1847 | 10.0513 | 11489.4671 | 48.1041 | 13.3623
16 | [13 empty] | 7788.526 | 32.609 | 9.0581 | 8642.5672 | 36.1847 | 10.0513 | 11489.4671 | 48.1041 | 13.3623
17 | 97.4898 | 0.0276 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0038 | 0.0164 | 2.4171 | 0.0412 | 0.6812 | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685 | 40 | 12.2
18 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
19 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
20 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
21 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
22 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
23 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
24 | [13 empty] | 7790.1023 | 32.6156 | 9.0599 | 8644.3825 | 36.1923 | 10.0534 | 11494.8411 | 48.1266 | 13.3685
25 | 97.5116 | 0.0273 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0076 | 0.0171 | 2.39 | 0.041 | 0.6812 | 7793.5895 | 32.6302 | 9.0639 | 8648.204 | 36.2083 | 10.0579 | 11499.9285 | 48.1479 | 13.3744 | 40 | 10.3 |  |  | відсутні
26 | [13 empty] | 7793.5895 | 32.6302 | 9.0639 | 8648.204 | 36.2083 | 10.0579 | 11499.9285 | 48.1479 | 13.3744
27 | [13 empty] | 7793.5895 | 32.6302 | 9.0639 | 8648.204 | 36.2083 | 10.0579 | 11499.9285 | 48.1479 | 13.3744
28 | [13 empty] | 7793.5895 | 32.6302 | 9.0639 | 8648.204 | 36.2083 | 10.0579 | 11499.9285 | 48.1479 | 13.3744
29 | [13 empty] | 7793.5895 | 32.6302 | 9.0639 | 8648.204 | 36.2083 | 10.0579 | 11499.9285 | 48.1479 | 13.3744
30 | [13 empty] | 7793.5895 | 32.6302 | 9.0639 | 8648.204 | 36.2083 | 10.0579 | 11499.9285 | 48.1479 | 13.3744
31 | 97.5239 | 0.0275 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0068 | 0.0153 | 2.3803 | 0.0418 | 0.6811 | 7794.0433 | 32.6321 | 9.0645 | 8648.7056 | 36.2104 | 10.0584 | 11501.3855 | 48.154 | 13.3761 | 40 | 10.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7790.7472 | 32.6183 | 9.0606 | 8645.0512 | 36.1951 | 10.0542
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8645.0512 | 36.1951 | 10.0542
Херсонська | Щасливцеве | 8645.0512 | 36.1951 | 10.0542
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата