## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347 | 11908.761 | 49.8596 | 13.8499
2 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347 | 11908.761 | 49.8596 | 13.8499
3 | [13 empty] | 8167.9327 | 34.1975 | 9.4993 | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347 | 11908.761 | 49.8596 | 13.8499
4 | 96.1188 | 2.1345 | 0.6678 | 0.1098 | 0.0953 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0124 | 0.0091 | 0.0051 | 0.6631 | 0.1646 | 0.6984 | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592 | -11.6
5 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
6 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
7 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
8 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
9 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
10 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
11 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
12 | [13 empty] | 8183.2666 | 34.2617 | 9.5171 | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
13 | 95.7714 | 2.3598 | 0.7491 | 0.124 | 0.1072 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0142 | 0.01 | 0.007 | 0.6597 | 0.1759 | 0.7014 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.6
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | 95.9741 | 2.2283 | 0.7008 | 0.1159 | 0.1006 | 0.0015 | 0.019 | 0.0135 | 0.0094 | 0.0072 | 0.6662 | 0.1636 | 0.6997 | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -12.3 |  | 0 | 0 | 0
24 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
29 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
30 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.1611 | 34.3115 | 9.531 | 9087.37 | 38.047 | 10.5686
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9087.37 | 38.047 | 10.5686
Вінницька | Могилів-Подільський | 9087.37 | 38.047 | 10.5686
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата