## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 832 | [18 empty] | Маршрут № 832
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873
6 | 95.8568 | 2.3454 | 0.7697 | 0.1306 | 0.1044 | 0.0028 | 0.0156 | 0.0109 | 0.0036 | 0.0057 | 0.5827 | 0.1718 | 0.7009 | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853 | -19.5
7 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
8 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
9 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
10 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
11 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
12 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
13 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
14 | 95.9214 | 2.2892 | 0.784 | 0.1359 | 0.1102 | 0.0041 | 0.0176 | 0.0121 | 0.0048 | 0.0056 | 0.5713 | 0.1438 | 0.7007 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -19.3
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
19 | 95.823 | 2.3741 | 0.7786 | 0.1325 | 0.1066 | 0.002 | 0.0161 | 0.0112 | 0.0041 | 0.0055 | 0.5739 | 0.1724 | 0.7012 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -18.7
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11942.295 | 50 | 13.8889
25 | 95.6942 | 2.4583 | 0.8131 | 0.138 | 0.1119 | 0.003 | 0.0162 | 0.0116 | 0.0047 | 0.0054 | 0.5561 | 0.1875 | 0.7024 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -19.7 |  | 0 | 0 | 0
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №832 |  | 9113.2609 | 38.1554 | 10.5987
Вінницька | Андрушівка (Погребищенський район) | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979
Вінницька | Воловодівка П | 9112.7354 | 38.1532 | 10.5981
Вінницька | Липовець П | 9114.5506 | 38.1608 | 10.6002
Вінницька | Погребище П | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978
Вінницька | Троща П | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата