## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
2 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
3 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
4 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
5 | 93.2591 | 2.2852 | 0.6395 | 0.1419 | 0 | 0.0173 | 0.0709 | 0 | 0.0743 | 0.0118 | 3.5 | 0 | 0.7133 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
6 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
7 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
8 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
9 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
10 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
11 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8865.9598 | 37.12 | 10.3111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
12 | 93.4842 | 1.9804 | 0.5663 | 0.128 | 0 | 0.0166 | 0.058 | 0 | 0.0597 | 0.0118 | 3.6948 | 0 | 0.7107 | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -14.9 | -17.1
13 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
14 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
15 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
16 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
17 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
18 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
19 | 93.7518 | 1.9619 | 0.5095 | 0.1257 | 0.0103 | 0.017 | 0.0608 | 0 | 0.0577 | 0.0122 | 3.493 | 0 | 0.709 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -11.5 | -15.8
20 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
21 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
22 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
23 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
24 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
25 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | 93.6982 | 1.9809 | 0.5172 | 0.126 | 0 | 0.017 | 0.0614 | 0 | 0.0545 | 0.0143 | 3.5306 | 0 | 0.7092 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8815.8022 | 36.91 | 10.2528 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 |  |  | 0,001 | 0,001 | не виявл.
27 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8815.8022 | 36.91 | 10.2528 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
28 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8815.8022 | 36.91 | 10.2528 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
29 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8815.8022 | 36.91 | 10.2528 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
30 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8815.8022 | 36.91 | 10.2528 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7960.4711 | 33.3289 | 9.258 | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267
Волинська | Локачі | 8828.0311 | 36.9612 | 10.267
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата