## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546
2 | [13 empty] | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546
3 | [13 empty] | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546
4 | [13 empty] | 8404.3185 | 35.1872 | 9.7742 | 9306.2006 | 38.9632 | 10.8231 | 11998.7821 | 50.2365 | 13.9546
5 | 93.5416 | 3.3211 | 1.2287 | 0.2019 | 0.2686 | 0.002 | 0.064 | 0.0534 | 0.1702 | 0.0043 | 0.86 | 0.2843 | 0.7258 | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705 | -8.7 | -0.7 |  |  | відсутні
6 | [13 empty] | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705
7 | [13 empty] | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705
8 | [13 empty] | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705
9 | [13 empty] | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705
10 | [13 empty] | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705
11 | [13 empty] | 8421.8975 | 35.2608 | 9.7947 | 9325.1649 | 39.0426 | 10.8452 | 12012.4918 | 50.2939 | 13.9705
12 | 93.8997 | 3.1574 | 1.1495 | 0.1892 | 0.2432 | 0.0016 | 0.0551 | 0.0467 | 0.1944 | 0.0044 | 0.8043 | 0.2546 | 0.723 | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714 | -9.3 | -1.5 | 0 | 0.001
13 | [13 empty] | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714
14 | [13 empty] | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714
15 | [13 empty] | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714
16 | [13 empty] | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714
17 | [13 empty] | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714
18 | [13 empty] | 8405.0828 | 35.1904 | 9.7751 | 9307.4187 | 38.9683 | 10.8245 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714
19 | 93.8519 | 3.221 | 1.2001 | 0.1959 | 0.2487 | 0.0016 | 0.0543 | 0.0441 | 0.0925 | 0.0052 | 0.8437 | 0.2409 | 0.7211 | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954 | -8.7 | -1.1 |  |  | відсутні
20 | [13 empty] | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954
21 | [13 empty] | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954
22 | [13 empty] | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954
23 | [13 empty] | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954
24 | [13 empty] | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954
25 | [13 empty] | 8383.2284 | 35.0989 | 9.7497 | 9283.9162 | 38.8699 | 10.7972 | 11998.2566 | 50.2343 | 13.954
26 | 93.4468 | 3.3972 | 1.2807 | 0.2051 | 0.2702 | 0.0013 | 0.0595 | 0.049 | 0.1692 | 0.0041 | 0.8493 | 0.2676 | 0.7265 | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9337.776 | 39.0954 | 10.8598 | 12023.431 | 50.3397 | 13.9833 | -9.3 | -1.6 | 0 | 0,002
27 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9337.776 | 39.0954 | 10.8598 | 12023.431 | 50.3397 | 13.9833
28 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9337.776 | 39.0954 | 10.8598 | 12023.431 | 50.3397 | 13.9833
29 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9337.776 | 39.0954 | 10.8598 | 12023.431 | 50.3397 | 13.9833
30 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9337.776 | 39.0954 | 10.8598 | 12023.431 | 50.3397 | 13.9833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8407.304 | 35.1997 | 9.7777 | 9309.6161 | 38.9775 | 10.8271
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9309.6161 | 38.9775 | 10.8271
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9309.6161 | 38.9775 | 10.8271
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата