## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8251.6959 | 34.5482 | 9.5967 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11663.108 | 48.8311 | 13.5642
2 | [13 empty] | 8251.6959 | 34.5482 | 9.5967 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11663.108 | 48.8311 | 13.5642
3 | [13 empty] | 8251.6959 | 34.5482 | 9.5967 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11663.108 | 48.8311 | 13.5642
4 | [13 empty] | 8251.6959 | 34.5482 | 9.5967 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11663.108 | 48.8311 | 13.5642
5 | 91.2561 | 4.3152 | 1.0928 | 0.1289 | 0.1825 | 0.0013 | 0.0441 | 0.0332 | 0.0395 | 0.0089 | 1.4553 | 1.4412 | 0.739 | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
6 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
7 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
8 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
9 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
10 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
11 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11659.5015 | 48.816 | 13.56
12 | 91.3464 | 4.2722 | 1.0801 | 0.1279 | 0.1801 | 0.0019 | 0.0442 | 0.0335 | 0.0401 | 0.0083 | 1.4422 | 1.4232 | 0.7383 | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
13 | [13 empty] | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
14 | [13 empty] | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
15 | [13 empty] | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
16 | [13 empty] | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
17 | [13 empty] | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
18 | [13 empty] | 8245.3187 | 34.5215 | 9.5893 | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189 | 11662.4631 | 48.8284 | 13.5634
19 | 91.2612 | 4.3066 | 1.0991 | 0.1295 | 0.1863 | 0.0005 | 0.0471 | 0.0374 | 0.0405 | 0.0083 | 1.4327 | 1.4507 | 0.7392 | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
20 | [13 empty] | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
21 | [13 empty] | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
22 | [13 empty] | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
23 | [13 empty] | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
24 | [13 empty] | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
25 | [13 empty] | 8251.3615 | 34.5468 | 9.5963 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11662.917 | 48.8303 | 13.564
26 | 91.2545 | 4.3037 | 1.0885 | 0.128 | 0.1829 | 0.0015 | 0.0443 | 0.0335 | 0.039 | 0.0087 | 1.4566 | 1.459 | 0.739 | 8244.4111 | 34.5177 | 9.5883 | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176 | 11654.8201 | 48.7964 | 13.5546 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8244.4111 | 34.5177 | 9.5883 | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176 | 11654.8201 | 48.7964 | 13.5546
28 | [13 empty] | 8244.4111 | 34.5177 | 9.5883 | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176 | 11654.8201 | 48.7964 | 13.5546
29 | [13 empty] | 8244.4111 | 34.5177 | 9.5883 | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176 | 11654.8201 | 48.7964 | 13.5546
30 | [13 empty] | 8244.4111 | 34.5177 | 9.5883 | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176 | 11654.8201 | 48.7964 | 13.5546
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.8983 | 34.5323 | 9.5923 | 9133.3239 | 38.2394 | 10.6221
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9133.3239 | 38.2394 | 10.6221
Івано-Франківська | Озеряни | 9133.3239 | 38.2394 | 10.6221
Івано-Франківська | Чагрів | 9133.3239 | 38.2394 | 10.6221
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата