## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8291.9892 | 34.7169 | 9.6436 | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
2 | [13 empty] | 8291.9892 | 34.7169 | 9.6436 | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
3 | [13 empty] | 8291.9892 | 34.7169 | 9.6436 | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
4 | [13 empty] | 8291.9892 | 34.7169 | 9.6436 | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
5 | 89.6876 | 5.007 | 1.2125 | 0.1315 | 0.2057 | 0.0022 | 0.0534 | 0.0435 | 0.0605 | 0.0081 | 1.6144 | 1.9736 | 0.753 | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
6 | [13 empty] | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
7 | [13 empty] | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
8 | [13 empty] | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
9 | [13 empty] | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
10 | [13 empty] | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
11 | [13 empty] | 8266.7193 | 34.6111 | 9.6142 | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
12 | 89.4949 | 5.0695 | 1.2929 | 0.1382 | 0.2193 | 0.0023 | 0.0585 | 0.0463 | 0.0688 | 0.0083 | 1.5924 | 2.0085 | 0.7554 | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
13 | [13 empty] | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
14 | [13 empty] | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
15 | [13 empty] | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
16 | [13 empty] | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
17 | [13 empty] | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
18 | [13 empty] | 8287.905 | 34.6998 | 9.6388 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11584.1695 | 48.5006 | 13.4724
19 | 89.742 | 4.9842 | 1.2072 | 0.1351 | 0.2128 | 0.0012 | 0.0582 | 0.0464 | 0.0652 | 0.0082 | 1.5844 | 1.9552 | 0.7529 | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
21 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
22 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
23 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
24 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
25 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
26 | 89.6243 | 5.0262 | 1.2225 | 0.1357 | 0.2132 | 0.0017 | 0.056 | 0.0439 | 0.0669 | 0.0085 | 1.6136 | 1.9876 | 0.7538 | 8272.8577 | 34.6368 | 9.6213 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506 | 11575.786 | 48.4655 | 13.4626
27 | [13 empty] | 8272.8577 | 34.6368 | 9.6213 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506 | 11575.786 | 48.4655 | 13.4626
28 | [13 empty] | 8272.8577 | 34.6368 | 9.6213 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506 | 11575.786 | 48.4655 | 13.4626
29 | [13 empty] | 8272.8577 | 34.6368 | 9.6213 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506 | 11575.786 | 48.4655 | 13.4626
30 | [13 empty] | 8272.8577 | 34.6368 | 9.6213 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506 | 11575.786 | 48.4655 | 13.4626
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8276.6553 | 34.6527 | 9.6258 | 9161.9854 | 38.3594 | 10.6554
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9161.9854 | 38.3594 | 10.6554
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9163.0602 | 38.3639 | 10.6566
Івано-Франківська | Беньківці | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9162.9647 | 38.3635 | 10.6565
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9161.651 | 38.358 | 10.655
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9162.6781 | 38.3623 | 10.6562
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9163.323 | 38.365 | 10.6569
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата