## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
2 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
3 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
4 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
5 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
6 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
7 | [13 empty] | 7943.9191 | 33.2596 | 9.2388 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11783.7013 | 49.336 | 13.7044
8 | 99.006 | 0.2062 | 0.0495 | 0.0135 | 0.0068 | 0.0001 | 0.0045 | 0.0012 | 0.0041 | 0.0047 | 0.6545 | 0.0489 | 0.6745 | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146 | -8.1 | -11.2
9 | [13 empty] | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
10 | [13 empty] | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
11 | [13 empty] | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
12 | [13 empty] | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
13 | [13 empty] | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
14 | [13 empty] | 7953.0669 | 33.2979 | 9.2494 | 8824.4006 | 36.946 | 10.2628 | 11792.4192 | 49.3725 | 13.7146
15 | 98.8625 | 0.2559 | 0.0709 | 0.0183 | 0.0102 | 0.0001 | 0.006 | 0.0018 | 0.004 | 0.0059 | 0.7185 | 0.0459 | 0.6755 | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085 | -4.4 | -7.9
16 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085
17 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085
18 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085
19 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085
20 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085 |  |  | 0,000096 | 0,0002 | 0,000
21 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8827.1951 | 36.9577 | 10.266 | 11787.2124 | 49.3507 | 13.7085
22 | 99.1021 | 0.1491 | 0.0316 | 0.01 | 0.0042 | 7.085e-05 | 0.004 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0061 | 0.6456 | 0.0441 | 0.6736 | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2352 | 36.916 | 10.2544 | 11790.0069 | 49.3624 | 13.7118 | -6.9 | -10.2
23 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2352 | 36.916 | 10.2544 | 11790.0069 | 49.3624 | 13.7118
24 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2352 | 36.916 | 10.2544 | 11790.0069 | 49.3624 | 13.7118
25 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2352 | 36.916 | 10.2544 | 11790.0069 | 49.3624 | 13.7118
26 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2352 | 36.916 | 10.2544 | 11790.0069 | 49.3624 | 13.7118
27 | 99.1169 | 0.1486 | 0.0303 | 0.0097 | 0.0038 | 7.59e-05 | 0.0035 | 0.0009 | 0.0034 | 0.0062 | 0.63333 | 0.0433 | 0.6736 | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142 | -5.2 | -8.7
28 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
29 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
30 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7949.8186 | 33.2843 | 9.2456 | 8820.8657 | 36.9312 | 10.2587
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8820.8657 | 36.9312 | 10.2587
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8820.6269 | 36.9302 | 10.2584
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8820.603 | 36.9301 | 10.2584
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8820.9135 | 36.9314 | 10.2587
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата