## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483
2 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483
3 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483
4 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483
5 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483
6 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483 |  |  | 0,000104 | 0,0002 | 0,000
7 | [13 empty] | 8431.8096 | 35.3023 | 9.8062 | 9335.4592 | 39.0857 | 10.8571 | 11993.408 | 50.214 | 13.9483
8 | 94.2205 | 2.7677 | 1.059 | 0.186 | 0.3229 | 0.0013 | 0.0972 | 0.0822 | 0.1371 | 0.0047 | 0.7059 | 0.4155 | 0.7225 | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356 | 15.5 | 5.7
9 | [13 empty] | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356
10 | [13 empty] | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356
11 | [13 empty] | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356
12 | [13 empty] | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356
13 | [13 empty] | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356
14 | [13 empty] | 8380.1234 | 35.0859 | 9.7461 | 9280.5008 | 38.8556 | 10.7932 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356
15 | 95.9209 | 1.7781 | 0.7151 | 0.124 | 0.2076 | 0.0007 | 0.0579 | 0.0467 | 0.0697 | 0.007 | 0.7089 | 0.3634 | 0.7052 | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238 | 18.9 | 1.7
16 | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238
17 | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238
18 | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238
19 | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238
20 | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238
21 | [13 empty] | 8206.8884 | 34.3606 | 9.5446 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776 | 11886.3095 | 49.7656 | 13.8238
22 | 93.6269 | 2.8043 | 1.2298 | 0.2265 | 0.4139 | 0.0013 | 0.1168 | 0.0925 | 0.1265 | 0.0057 | 0.7819 | 0.5739 | 0.7297 | 8413.2752 | 35.2247 | 9.7846 | 9315.3006 | 39.0013 | 10.8337 | 11968.2337 | 50.1086 | 13.9191 | 19.1 | 7.2
23 | [13 empty] | 8413.2752 | 35.2247 | 9.7846 | 9315.3006 | 39.0013 | 10.8337 | 11968.2337 | 50.1086 | 13.9191
24 | [13 empty] | 8413.2752 | 35.2247 | 9.7846 | 9315.3006 | 39.0013 | 10.8337 | 11968.2337 | 50.1086 | 13.9191
25 | [13 empty] | 8413.2752 | 35.2247 | 9.7846 | 9315.3006 | 39.0013 | 10.8337 | 11968.2337 | 50.1086 | 13.9191
26 | [13 empty] | 8413.2752 | 35.2247 | 9.7846 | 9315.3006 | 39.0013 | 10.8337 | 11968.2337 | 50.1086 | 13.9191
27 | 94.1121 | 2.6438 | 1.1241 | 0.2027 | 0.36 | 0.0009 | 0.1013 | 0.083 | 0.1854 | 0.0053 | 0.7288 | 0.4526 | 0.7256 | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404 | 18.3 | 6.5
28 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
29 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
30 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8362.0905 | 35.0104 | 9.7251 | 9260.987 | 38.7739 | 10.7705
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 9260.987 | 38.7739 | 10.7705
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 9260.987 | 38.7739 | 10.7705
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата