## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8272.8338 | 34.6367 | 9.6213 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11748.3044 | 49.1878 | 13.6633
2 | [13 empty] | 8272.8338 | 34.6367 | 9.6213 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11748.3044 | 49.1878 | 13.6633
3 | [13 empty] | 8272.8338 | 34.6367 | 9.6213 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11748.3044 | 49.1878 | 13.6633
4 | [13 empty] | 8272.8338 | 34.6367 | 9.6213 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11748.3044 | 49.1878 | 13.6633
5 | 92.2034 | 5.0263 | 0.2723 | 0.0473 | 0.0846 | 0.0008 | 0.0284 | 0.0261 | 0.2162 | 0.0084 | 0.8828 | 1.2034 | 0.7294 | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896 | -8.5 | -8.8
6 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896
7 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896
8 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896
9 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896
10 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896
11 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11770.9708 | 49.2827 | 13.6896
12 | 92.7172 | 4.2751 | 0.3991 | 0.066 | 0.1235 | 0.0013 | 0.0463 | 0.0495 | 0.2107 | 0.0101 | 1.0671 | 1.0341 | 0.7272 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -8.6 | -6.5 | 0.0002 | 0.0003 | 0
13 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
19 | 91.7245 | 5.3901 | 0.0444 | 0.0111 | 0.028 | 0.0015 | 0.0181 | 0.0222 | 0.1047 | 0.0077 | 0.6664 | 1.9813 | 0.7316 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -8.6 | -6.2
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
22 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
23 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
24 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
25 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
26 | 92.3656 | 5.0509 | 0.1702 | 0.0294 | 0.0499 | 0.0016 | 0.016 | 0.0144 | 0.109 | 0.0044 | 0.6052 | 1.5834 | 0.7267 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -8.5 | -5.8
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.0646 | 34.4367 | 9.5658 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Тишківський М.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Тишківський М.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата