## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887
2 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887
3 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887
4 | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11940.6947 | 49.9933 | 13.887
5 | 95.6616 | 2.4442 | 0.7699 | 0.1225 | 0.1191 | 0.0016 | 0.0223 | 0.0154 | 0.0109 | 0.004 | 0.6458 | 0.1827 | 0.7024 | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869 | -18.4 | -12.2
6 | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
7 | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
8 | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
9 | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
10 | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
11 | [13 empty] | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
12 | 95.7683 | 2.3628 | 0.7541 | 0.1212 | 0.1186 | 0.0016 | 0.0221 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0027 | 0.6585 | 0.1639 | 0.7016 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -18 | -11.9 | 0.0002 | 0.0003 | 0
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
19 | 95.8174 | 2.3039 | 0.7191 | 0.1134 | 0.1114 | 0.0008 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0486 | 0.0044 | 0.6851 | 0.1632 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.7 | -11.3
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | 95.7594 | 2.3805 | 0.7539 | 0.1197 | 0.1174 | 0.0016 | 0.0223 | 0.0154 | 0.0117 | 0.0019 | 0.6391 | 0.1771 | 0.7017 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -18.1 | -12.8
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.3769 | 34.4087 | 9.558 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Тишківський М.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Тишківський М.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата