## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
2 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
3 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
4 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
5 | 89.4959 | 5.0653 | 1.1892 | 0.1382 | 0.2198 | 0.0043 | 0.0573 | 0.0459 | 0.0546 | 0.0073 | 1.6648 | 2.0574 | 0.7547 | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427 | -8.8 | -6.5
6 | [13 empty] | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
7 | [13 empty] | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
8 | [13 empty] | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
9 | [13 empty] | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
10 | [13 empty] | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
11 | [13 empty] | 8261.4886 | 34.5892 | 9.6081 | 9149.3982 | 38.3067 | 10.6408 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
12 | 89.6363 | 4.9525 | 1.1935 | 0.1365 | 0.2178 | 0.0018 | 0.0534 | 0.0439 | 0.0889 | 0.0045 | 1.5706 | 2.1003 | 0.7548 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -9 | -6.3 | 0.0002 | 0.0003 | 0
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
14 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
15 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
16 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
19 | 89.606 | 5.0513 | 1.1925 | 0.1384 | 0.2192 | 0.0044 | 0.0559 | 0.0456 | 0.0531 | 0.0027 | 1.5669 | 2.064 | 0.7541 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -8.7 | -6.8
20 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
22 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
26 | 89.698 | 4.8455 | 1.2009 | 0.1376 | 0.2201 | 0.001 | 0.0528 | 0.0433 | 0.0324 | 0.0056 | 1.5652 | 2.1976 | 0.7537 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -8.8 | -7
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9146.1022 | 38.2929 | 10.6369
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Тишківський М.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9146.1022 | 38.2929 | 10.6369
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9146.1499 | 38.2931 | 10.637
Львівська | ГРС Буянів | 9146.0544 | 38.2927 | 10.6369
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Тишківський М.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата