## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №25 | [18 empty] | Маршрут №25
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
2 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
3 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
4 | 88.7709 | 4.9877 | 1.2247 | 0.1345 | 0.208 | 0.0041 | 0.0566 | 0.0452 | 0.0586 | 0.0143 | 1.8261 | 2.6694 | 0.7624 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
11 | 89.5963 | 4.9775 | 1.2705 | 0.1367 | 0.2148 | 0.004 | 0.0565 | 0.0449 | 0.0522 | 0.0094 | 1.7364 | 1.9006 | 0.7534 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
12 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
13 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
14 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
15 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
16 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
17 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
18 | 89.7 | 4.9178 | 1.2844 | 0.1451 | 0.2297 | 0.0042 | 0.0612 | 0.0492 | 0.0628 | 0.0101 | 1.7348 | 1.8007 | 0.753 | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -5.1 | -4.3
19 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
20 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
21 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
22 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
23 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
24 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
25 | 89.6771 | 5.0024 | 1.2817 | 0.1412 | 0.222 | 0.0041 | 0.0588 | 0.0479 | 0.063 | 0.0116 | 1.8197 | 1.6705 | 0.7521 | 8291.4399 | 34.7146 | 9.6429 | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789 | 11620.0202 | 48.6507 | 13.5141 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | [13 empty] | 8291.4399 | 34.7146 | 9.6429 | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789 | 11620.0202 | 48.6507 | 13.5141
27 | [13 empty] | 8291.4399 | 34.7146 | 9.6429 | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789 | 11620.0202 | 48.6507 | 13.5141
28 | [13 empty] | 8291.4399 | 34.7146 | 9.6429 | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789 | 11620.0202 | 48.6507 | 13.5141
29 | [13 empty] | 8291.4399 | 34.7146 | 9.6429 | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789 | 11620.0202 | 48.6507 | 13.5141
30 | [13 empty] | 8291.4399 | 34.7146 | 9.6429 | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789 | 11620.0202 | 48.6507 | 13.5141
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2247 | 38.2976 | 10.6382
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №25
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №25 |  | 9147.2247 | 38.2976 | 10.6382
Київська | ГРС Бугаївка | 9147.989 | 38.3008 | 10.6391
Київська | ГРС Козин | 9147.6785 | 38.2995 | 10.6388
Київська | ГРС Обухів, лінія ДРЕС | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382
Київська | ГРС Обухів, лінія місто | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата