## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
2 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
3 | [13 empty] | 8507.5477 | 35.6194 | 9.8943 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
4 | 88.5069 | 4.2591 | 2.1327 | 0.2574 | 0.5769 | 0.0054 | 0.1184 | 0.1036 | 0.1037 | 0.0064 | 2.6959 | 1.2336 | 0.7692 | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926 | -8.8 | -6.5 | 0,001 | 0,001 | відсутні
5 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
6 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
7 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
8 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
9 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
10 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
11 | [13 empty] | 8443.728 | 35.3522 | 9.8201 | 9339.9495 | 39.1045 | 10.8624 | 11687.5658 | 48.9335 | 13.5926
12 | 88.7024 | 4.1547 | 2.0403 | 0.2496 | 0.5638 | 0.0046 | 0.1199 | 0.1085 | 0.1195 | 0.006 | 2.8269 | 1.1038 | 0.7668 | 8427.9881 | 35.2863 | 9.8018 | 9323.087 | 39.0339 | 10.8428 | 11684.2459 | 48.9196 | 13.5888 | -8.4 | -7.1
13 | [13 empty] | 8427.9881 | 35.2863 | 9.8018 | 9323.087 | 39.0339 | 10.8428 | 11684.2459 | 48.9196 | 13.5888
14 | [13 empty] | 8427.9881 | 35.2863 | 9.8018 | 9323.087 | 39.0339 | 10.8428 | 11684.2459 | 48.9196 | 13.5888
15 | [13 empty] | 8427.9881 | 35.2863 | 9.8018 | 9323.087 | 39.0339 | 10.8428 | 11684.2459 | 48.9196 | 13.5888
16 | [13 empty] | 8427.9881 | 35.2863 | 9.8018 | 9323.087 | 39.0339 | 10.8428 | 11684.2459 | 48.9196 | 13.5888
17 | [13 empty] | 8427.9881 | 35.2863 | 9.8018 | 9323.087 | 39.0339 | 10.8428 | 11684.2459 | 48.9196 | 13.5888
18 | 88.6742 | 4.1687 | 2.0433 | 0.2533 | 0.5793 | 0.0069 | 0.1312 | 0.1235 | 0.1277 | 0.0058 | 2.7976 | 1.0885 | 0.7679 | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078 | -8.5 | -7.2
19 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
20 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
21 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
22 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
23 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
24 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
25 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
26 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
27 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
28 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
29 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
30 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8449.2215 | 35.3752 | 9.8264 | 9345.849 | 39.1292 | 10.8692
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9345.849 | 39.1292 | 10.8692
Луганська | Красноріченськ | 9345.849 | 39.1292 | 10.8692
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата