## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
2 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
3 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
4 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
5 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
6 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
7 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
8 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
9 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
10 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11642.5673 | 48.7451 | 13.5403
11 | 91.5206 | 3.1354 | 0.9636 | 0.1229 | 0.234 | 0.0023 | 0.0631 | 0.0488 | 0.0703 | 0.0105 | 3.7156 | 0.1129 | 0.7288 | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282 | -8.8 | -7.2 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
13 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
14 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
15 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
16 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
17 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
18 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
19 | [13 empty] | 8108.7944 | 33.9499 | 9.4305 | 8981.4657 | 37.6036 | 10.4454 | 11546.1452 | 48.3414 | 13.4282
20 | 91.3017 | 3.3184 | 1.0715 | 0.1655 | 0.2648 | 0.002 | 0.0825 | 0.0585 | 0.0818 | 0.0104 | 3.5676 | 0.0753 | 0.7323 | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333 | -8.9 | -6.7
21 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
23 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
24 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
25 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
26 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
27 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
28 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
29 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
30 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9050.4922 | 37.8926 | 10.5257 | 11550.5232 | 48.3597 | 13.4333
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8170.0823 | 34.2065 | 9.5018 | 9047.7215 | 37.881 | 10.5225
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9047.7215 | 37.881 | 10.5225
Луганська | Ст.Луганська | 9047.7215 | 37.881 | 10.5225
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата