## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
2 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
3 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
4 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
5 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
6 | 91.7097 | 3.8871 | 0.7881 | 0.0539 | 0.0765 | 0.0004 | 0.0205 | 0.0163 | 0.0164 | 0.0091 | 2.8123 | 0.6097 | 0.7251 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -11.8 | -9.8
7 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
8 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
9 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
10 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
11 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
12 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
13 | 91.7881 | 3.8349 | 0.7798 | 0.0527 | 0.0754 | 0.0005 | 0.0199 | 0.0157 | 0.0193 | 0.0102 | 2.7985 | 0.605 | 0.7246 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -9 | -5.9
14 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
15 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
16 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
17 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
18 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
19 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
20 | 91.7912 | 3.8161 | 0.7709 | 0.051 | 0.0729 | 0.0005 | 0.0195 | 0.0151 | 0.0175 | 0.0082 | 2.8171 | 0.62 | 0.7245 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -9.5 | -5.4
21 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
22 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
23 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
26 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
27 | 92.0604 | 3.71 | 0.7366 | 0.0475 | 0.067 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0119 | 0.0089 | 0.0074 | 2.7589 | 0.5747 | 0.722 | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -9.5 | -5.5
28 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
29 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
30 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8083.9783 | 33.846 | 9.4017 | 8955.7659 | 37.496 | 10.4156
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 8955.7659 | 37.496 | 10.4156
Луганська | Тецьке | 8955.7659 | 37.496 | 10.4156
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата