## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
2 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
3 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
4 | 98.5093 | 0.2806 | 0.0943 | 0.0501 | 0.0202 | 0.001 | 0.0239 | 0.0066 | 0.0496 | 0.0047 | 0.6641 | 0.2962 | 0.6812 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
5 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
6 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
7 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
8 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
9 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
10 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
11 | 97.6199 | 0.3988 | 0.2562 | 0.1186 | 0.0978 | 0.001 | 0.0804 | 0.0319 | 0.1213 | 0.004 | 0.969 | 0.3017 | 0.6919 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
12 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
14 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
15 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
16 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
17 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
18 | 97.5415 | 0.4425 | 0.2675 | 0.1193 | 0.0962 | 0.001 | 0.0692 | 0.027 | 0.0825 | 0.007 | 1.049 | 0.2981 | 0.6911 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
19 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
20 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
21 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
22 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
23 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
24 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
25 | 97.9796 | 0.3595 | 0.1823 | 0.0867 | 0.0628 | 0.001 | 0.0546 | 0.0213 | 0.087 | 0.0047 | 0.8303 | 0.331 | 0.6874 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
26 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
27 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
28 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
29 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
30 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8012.3723 | 33.5462 | 9.3184 | 8890.2266 | 37.2216 | 10.3393
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8890.2266 | 37.2216 | 10.3393
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8890.2266 | 37.2216 | 10.3393
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата