## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11620.3546 | 48.6521 | 13.5145
2 | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11620.3546 | 48.6521 | 13.5145
3 | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11620.3546 | 48.6521 | 13.5145
4 | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11620.3546 | 48.6521 | 13.5145
5 | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11620.3546 | 48.6521 | 13.5145
6 | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11620.3546 | 48.6521 | 13.5145
7 | 93.4784 | 3.2243 | 0.7965 | 0.1048 | 0.1336 | 0.0028 | 0.0323 | 0.0244 | 0.0224 | 0.0054 | 1.0843 | 1.0908 | 0.7209 | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9059.1623 | 37.9289 | 10.5358 | 11709.8263 | 49.0267 | 13.6185
8 | [13 empty] | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9059.1623 | 37.9289 | 10.5358 | 11709.8263 | 49.0267 | 13.6185
9 | [13 empty] | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9059.1623 | 37.9289 | 10.5358 | 11709.8263 | 49.0267 | 13.6185
10 | [13 empty] | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9059.1623 | 37.9289 | 10.5358 | 11709.8263 | 49.0267 | 13.6185
11 | [13 empty] | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9059.1623 | 37.9289 | 10.5358 | 11709.8263 | 49.0267 | 13.6185
12 | [13 empty] | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9059.1623 | 37.9289 | 10.5358 | 11709.8263 | 49.0267 | 13.6185
13 | 92.344 | 3.7376 | 0.8775 | 0.1107 | 0.1496 | 0.0019 | 0.0458 | 0.0321 | 0.0218 | 0.0052 | 1.2239 | 1.4499 | 0.7306 | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
14 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
15 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
16 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
17 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
18 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
19 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
20 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481 | 11645.4334 | 48.7571 | 13.5436
21 | 92.7053 | 3.5804 | 0.8538 | 0.1077 | 0.1442 | 0.0023 | 0.0385 | 0.0283 | 0.0197 | 0.0048 | 1.1663 | 1.3487 | 0.7274 | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425 | 11664.3023 | 48.8361 | 13.5656 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425 | 11664.3023 | 48.8361 | 13.5656
23 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425 | 11664.3023 | 48.8361 | 13.5656
24 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425 | 11664.3023 | 48.8361 | 13.5656
25 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425 | 11664.3023 | 48.8361 | 13.5656
26 | 93.302 | 3.3033 | 0.8102 | 0.1057 | 0.1366 | 0.0013 | 0.0495 | 0.0318 | 0.0188 | 0.0052 | 1.0921 | 1.1435 | 0.7227 | 8183.6965 | 34.2635 | 9.5176 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11705.0016 | 49.0065 | 13.6129
27 | [13 empty] | 8183.6965 | 34.2635 | 9.5176 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11705.0016 | 49.0065 | 13.6129
28 | [13 empty] | 8183.6965 | 34.2635 | 9.5176 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11705.0016 | 49.0065 | 13.6129
29 | [13 empty] | 8183.6965 | 34.2635 | 9.5176 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11705.0016 | 49.0065 | 13.6129
30 | [13 empty] | 8183.6965 | 34.2635 | 9.5176 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11705.0016 | 49.0065 | 13.6129
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.9624 | 34.2688 | 9.5191 | 9067.1158 | 37.9622 | 10.5451
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9067.1158 | 37.9622 | 10.5451
Львівська | Броди - м.Броди | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545
Львівська | Броди - села | 9067.1397 | 37.9623 | 10.5451
Львівська | Завидче | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451
Львівська | Корсів | 9067.1158 | 37.9622 | 10.5451
Львівська | Лопатин | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата