## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
2 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
3 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
4 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
5 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
6 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
7 | [13 empty] | 8210.8772 | 34.3773 | 9.5493 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741 | 11418.6492 | 47.8076 | 13.2799
8 | 87.5688 | 5.6871 | 1.3251 | 0.0944 | 0.1948 | 0.0024 | 0.0727 | 0.0733 | 0.1171 | 0.0088 | 2.4752 | 2.3803 | 0.7693 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -6.4 | -3
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
13 | 87.9519 | 5.3629 | 1.4851 | 0.0963 | 0.1968 | 0.0011 | 0.0611 | 0.0581 | 0.1077 | 0.0078 | 2.4545 | 2.2167 | 0.7664 | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211 | 11448.6244 | 47.9331 | 13.3148 | -4.6 | -1.3
14 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211 | 11448.6244 | 47.9331 | 13.3148
15 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211 | 11448.6244 | 47.9331 | 13.3148
16 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211 | 11448.6244 | 47.9331 | 13.3148
17 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211 | 11448.6244 | 47.9331 | 13.3148
18 | 87.8109 | 5.4844 | 1.465 | 0.1109 | 0.2041 | 0.0027 | 0.064 | 0.0634 | 0.1138 | 0.0091 | 2.3726 | 2.299 | 0.7682 | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197 | -1.7 | -0.8
19 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
20 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
21 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
22 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
23 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
24 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
25 | [13 empty] | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11452.852 | 47.9508 | 13.3197
26 | 88.1109 | 7.6976 | 0.1019 | 0.0143 | 0.0585 | 0.0005 | 0.041 | 0.0462 | 0.1221 | 0.003 | 1.8591 | 1.9448 | 0.7535 | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11549.5368 | 48.3556 | 13.4321 | -3.4 | -1.8
27 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11549.5368 | 48.3556 | 13.4321
28 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11549.5368 | 48.3556 | 13.4321
29 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11549.5368 | 48.3556 | 13.4321
30 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11549.5368 | 48.3556 | 13.4321
31
[14 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132
Полтавська | ГРС Більськ | 9126.2302 | 38.2097 | 10.6138
Полтавська | ГРС Батьки | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Сумська | ГРС Буди | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата