## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
2 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
3 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
4 | 84.748 | 7.872 | 1.279 | 0.068 | 0.173 |  | 0.055 | 0.051 | 0.113 | 0.006 | 1.968 | 3.667 | 0.7924 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556 | -8.9 | -0.8
5 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
6 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
7 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
8 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
9 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
10 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11311.7418 | 47.36 | 13.1556
11 | 84.288 | 8.116 | 1.138 | 0.09 | 0.217 |  | 0.061 | 0.057 | 0.131 | 0.008 | 2.241 | 3.653 | 0.7953 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125 | -8.4 | -0.4
12 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125
13 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125
14 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125
15 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125
16 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125
17 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11285.4688 | 47.25 | 13.125
18 | 84.103 | 7.933 | 1.694 | 0.1 | 0.208 |  | 0.063 | 0.058 | 0.106 | 0.008 | 2.127 | 3.6 | 0.799 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972 | -8.7 | -0.8
19 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
20 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
21 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
22 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
23 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
24 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
25 | 83.929 | 8.32 | 1.337 | 0.117 | 0.238 |  | 0.063 | 0.058 | 0.103 | 0.006 | 2.107 | 3.722 | 0.7992 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | -8.9 | -1
26 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
27 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 |  |  | 0,0008 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
29 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
30 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8312.0284 | 34.8008 | 9.6669 | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981
Полтавська | Комишня | 9198.9826 | 38.5143 | 10.6984
Полтавська | Нижня Бодаква | 9198.1945 | 38.511 | 10.6975
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата