## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
2 | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
3 | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
4 | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
5 | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
6 | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
7 | 90.4021 | 4.6638 | 1.2389 | 0.1495 | 0.2374 | 0.0068 | 0.0655 | 0.0565 | 0.091 | 0.0048 | 1.9991 | 1.0847 | 0.7453 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -1.8 | -0.6
8 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
9 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
10 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
11 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
12 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
15 | 90.7991 | 4.4735 | 1.1689 | 0.1397 | 0.2178 | 0.0082 | 0.0641 | 0.0552 | 0.095 | 0.004 | 1.9425 | 1.0322 | 0.742 | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198 | -2.5 | -0.8
16 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
17 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
18 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
19 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
20 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
21 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
22 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
23 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
24 | [13 empty] | 8298.8202 | 34.7455 | 9.6515 | 9191.7456 | 38.484 | 10.69 | 11710.9489 | 49.0314 | 13.6198
25 | 90.8601 | 4.5353 | 1.1267 | 0.1363 | 0.2071 | 0.0064 | 0.056 | 0.0395 | 0.0732 | 0.0023 | 1.8962 | 1.0609 | 0.7405 | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094 | -0.3 | 1.2
26 | [13 empty] | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094
27 | [13 empty] | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094
28 | [13 empty] | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094
29 | [13 empty] | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094
30 | [13 empty] | 8283.3669 | 34.6808 | 9.6336 | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708 | 11701.9683 | 48.9938 | 13.6094
31
[14 empty] | 8294.5688 | 34.7277 | 9.6466 | 9187.6375 | 38.4668 | 10.6852
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9187.6375 | 38.4668 | 10.6852
Полтавська | ГРС Орданівка | 9187.6375 | 38.4668 | 10.6852
Полтавська | ГРС Пришиб | 9187.6614 | 38.4669 | 10.6853
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата