## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
2 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
3 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
4 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.7491 | 37.6006 | 10.4446 | 11640.5371 | 48.7366 | 13.5379
5 | 92.92 | 3.0048 | 0.6403 | 0.0854 | 0.1796 | 0.005 | 0.0531 | 0.0549 | 0.0714 | 0.0034 | 2.7597 | 0.2224 | 0.7191 | 8112.4249 | 33.9651 | 9.4348 | 8992.0227 | 37.6478 | 10.4577 | 11637.4082 | 48.7235 | 13.5343 | -6.1 | -7
6 | [13 empty] | 8112.4249 | 33.9651 | 9.4348 | 8992.0227 | 37.6478 | 10.4577 | 11637.4082 | 48.7235 | 13.5343
7 | [13 empty] | 8112.4249 | 33.9651 | 9.4348 | 8992.0227 | 37.6478 | 10.4577 | 11637.4082 | 48.7235 | 13.5343
8 | [13 empty] | 8112.4249 | 33.9651 | 9.4348 | 8992.0227 | 37.6478 | 10.4577 | 11637.4082 | 48.7235 | 13.5343
9 | [13 empty] | 8112.4249 | 33.9651 | 9.4348 | 8992.0227 | 37.6478 | 10.4577 | 11637.4082 | 48.7235 | 13.5343
10 | [13 empty] | 8112.4249 | 33.9651 | 9.4348 | 8992.0227 | 37.6478 | 10.4577 | 11637.4082 | 48.7235 | 13.5343
11 | 93.1239 | 2.9371 | 0.6251 | 0.0799 | 0.182 | 0.0034 | 0.0492 | 0.0477 | 0.0611 | 0.0019 | 2.6767 | 0.212 | 0.7173 | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427 | -7.6 | -7.1 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427
13 | [13 empty] | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427
14 | [13 empty] | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427
15 | [13 empty] | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427
16 | [13 empty] | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427
17 | [13 empty] | 8106.9792 | 33.9423 | 9.4284 | 8986.4814 | 37.6246 | 10.4513 | 11644.6452 | 48.7538 | 13.5427
18 | 93.0919 | 2.9349 | 0.6253 | 0.0813 | 0.1686 | 0.0061 | 0.0505 | 0.0513 | 0.0647 | 0.0038 | 2.7107 | 0.2109 | 0.7176 | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369 | -8 | -9.4
19 | [13 empty] | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369
20 | [13 empty] | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369
21 | [13 empty] | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369
22 | [13 empty] | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369
23 | [13 empty] | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369
24 | [13 empty] | 8104.8535 | 33.9334 | 9.4259 | 8984.093 | 37.6146 | 10.4485 | 11639.6772 | 48.733 | 13.5369
25 | 93.1887 | 2.9193 | 0.6216 | 0.0824 | 0.1706 | 0.003 | 0.0478 | 0.0489 | 0.062 | 0.0044 | 2.6431 | 0.2083 | 0.7168 | 8106.6926 | 33.9411 | 9.4281 | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511 | 11648.3235 | 48.7692 | 13.547 | -6.4 | -7.2
26 | [13 empty] | 8106.6926 | 33.9411 | 9.4281 | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511 | 11648.3235 | 48.7692 | 13.547
27 | [13 empty] | 8106.6926 | 33.9411 | 9.4281 | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511 | 11648.3235 | 48.7692 | 13.547
28 | [13 empty] | 8106.6926 | 33.9411 | 9.4281 | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511 | 11648.3235 | 48.7692 | 13.547
29 | [13 empty] | 8106.6926 | 33.9411 | 9.4281 | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511 | 11648.3235 | 48.7692 | 13.547
30 | [13 empty] | 8106.6926 | 33.9411 | 9.4281 | 8986.2904 | 37.6238 | 10.4511 | 11648.3235 | 48.7692 | 13.547
31
[14 empty] | 8106.9075 | 33.942 | 9.4283 | 8986.3143 | 37.6239 | 10.4511
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8986.3143 | 37.6239 | 10.4511
Полтавська | ГРС Карлівка | 8986.4337 | 37.6244 | 10.4512
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8986.2187 | 37.6235 | 10.451
Полтавська | ГРС Попівка | 8986.1948 | 37.6234 | 10.4509
Полтавська | ГРС Халтурине | 8986.1709 | 37.6233 | 10.4509
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата