## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №132 | [18 empty] | Маршрут №132
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
3 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | 29.1 | 8.5 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | 92.7812 | 4.0635 | 0.8957 | 0.1136 | 0.1833 | 0.0037 | 0.0537 | 0.0455 | 0.1841 | 0.0033 | 1.4002 | 0.2722 | 0.7258 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 29.7 | 9.4
13 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | 92.7553 | 4.0848 | 0.9021 | 0.1139 | 0.184 | 0.0036 | 0.0534 | 0.0453 | 0.1886 | 0.0036 | 1.3881 | 0.2773 | 0.7261 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
16 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
17 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
18 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
19 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
20 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 30.6 | 11
22 | 92.6058 | 4.0122 | 0.8951 | 0.1162 | 0.184 | 0.0042 | 0.0556 | 0.0463 | 0.1716 | 0.0049 | 1.5839 | 0.3203 | 0.7267 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
23 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
24 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
25 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | 29.6 | 9.7
26 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
27 | 92.5564 | 4.0493 | 0.9037 | 0.1172 | 0.1856 | 0.0039 | 0.0549 | 0.046 | 0.1815 | 0.0045 | 1.5731 | 0.3239 | 0.7273 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
28 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
29 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
30 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
31
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8345.9206 | 34.9427 | 9.7063 | 9246.7757 | 38.7144 | 10.754
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №132
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №132 |  | 9246.7757 | 38.7144 | 10.754
Харківська | ГРС Троїцьке (Більшовик) | 9246.7757 | 38.7144 | 10.754
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата