## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
2 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
3 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
4 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
5 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11396.1022 | 47.7132 | 13.2537
6 | 91.0664 | 4.2837 | 1.2112 | 0.1977 | 0.2808 | 0.0092 | 0.0985 | 0.0753 | 0.1311 | 0.0024 | 0.3142 | 2.3295 | 0.7529 | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292 | 1 | 4.4
7 | [13 empty] | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292
8 | [13 empty] | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292
9 | [13 empty] | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292
10 | [13 empty] | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292
11 | [13 empty] | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8366.6763 | 35.0296 | 9.7304 | 9265.5251 | 38.7929 | 10.7758 | 11718.9741 | 49.065 | 13.6292
13 | 91.565 | 4.0791 | 1.1573 | 0.1824 | 0.2741 | 0.0062 | 0.0907 | 0.0636 | 0.1257 | 0.0021 | 0.2986 | 2.1551 | 0.7479 | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9249.3791 | 38.7253 | 10.757 | 11737.7951 | 49.1438 | 13.6511 | 4 | 5.4
14 | [13 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9249.3791 | 38.7253 | 10.757 | 11737.7951 | 49.1438 | 13.6511
15 | [13 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9249.3791 | 38.7253 | 10.757 | 11737.7951 | 49.1438 | 13.6511
16 | [13 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9249.3791 | 38.7253 | 10.757 | 11737.7951 | 49.1438 | 13.6511
17 | [13 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9249.3791 | 38.7253 | 10.757 | 11737.7951 | 49.1438 | 13.6511
18 | [13 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9249.3791 | 38.7253 | 10.757 | 11737.7951 | 49.1438 | 13.6511
19 | 91.5129 | 4.097 | 1.173 | 0.1882 | 0.2602 | 0.0099 | 0.094 | 0.0693 | 0.1274 | 0.0022 | 0.2979 | 2.1679 | 0.7485 | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519 | 3.7 | 4.7
20 | [13 empty] | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519
21 | [13 empty] | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519
22 | [13 empty] | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519
23 | [13 empty] | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519
24 | [13 empty] | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519
25 | [13 empty] | 8355.3073 | 34.982 | 9.7172 | 9253.8933 | 38.7442 | 10.7623 | 11738.4878 | 49.1467 | 13.6519
26 | 91.038 | 4.4012 | 1.2537 | 0.1955 | 0.282 | 0.0056 | 0.0926 | 0.0706 | 0.1352 | 0.0014 | 0.2892 | 2.2349 | 0.7526 | 8386.5244 | 35.1127 | 9.7535 | 9287.1646 | 38.8835 | 10.801 | 11748.4954 | 49.1886 | 13.6635
27 | [13 empty] | 8386.5244 | 35.1127 | 9.7535 | 9287.1646 | 38.8835 | 10.801 | 11748.4954 | 49.1886 | 13.6635
28 | [13 empty] | 8386.5244 | 35.1127 | 9.7535 | 9287.1646 | 38.8835 | 10.801 | 11748.4954 | 49.1886 | 13.6635
29 | [13 empty] | 8386.5244 | 35.1127 | 9.7535 | 9287.1646 | 38.8835 | 10.801 | 11748.4954 | 49.1886 | 13.6635
30 | [13 empty] | 8386.5244 | 35.1127 | 9.7535 | 9287.1646 | 38.8835 | 10.801 | 11748.4954 | 49.1886 | 13.6635
31
[14 empty] | 8332.7125 | 34.8874 | 9.6909 | 9228.7428 | 38.6389 | 10.733
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9228.7428 | 38.6389 | 10.733
Харківська | ГРС Сніжків | 9228.7428 | 38.6389 | 10.733
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата