## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8393.2121 | 35.1407 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
2 | [13 empty] | 8393.2121 | 35.1407 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
3 | [13 empty] | 8393.2121 | 35.1407 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
4 | [13 empty] | 8393.2121 | 35.1407 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
5 | [13 empty] | 8393.2121 | 35.1407 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11585.8653 | 48.5077 | 13.4744
6 | 88.5836 | 4.9924 | 1.5205 | 0.2088 | 0.3711 | 0.0056 | 0.1154 | 0.1155 | 0.2171 | 0.0014 | 0.4207 | 3.4479 | 0.7799 | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541 | 2.5 | 6.4
7 | [13 empty] | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
8 | [13 empty] | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
9 | [13 empty] | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
10 | [13 empty] | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
11 | [13 empty] | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | [13 empty] | 8410.624 | 35.2136 | 9.7816 | 9308.8279 | 38.9742 | 10.8262 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
13 | 89.117 | 4.7919 | 1.4645 | 0.193 | 0.3705 | 0.0034 | 0.1053 | 0.0982 | 0.2015 | 0.0019 | 0.4166 | 3.2354 | 0.7741 | 8393.1643 | 35.1405 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11589.0658 | 48.5211 | 13.4781 | 4.7 | 7.2
14 | [13 empty] | 8393.1643 | 35.1405 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11589.0658 | 48.5211 | 13.4781
15 | [13 empty] | 8393.1643 | 35.1405 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11589.0658 | 48.5211 | 13.4781
16 | [13 empty] | 8393.1643 | 35.1405 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11589.0658 | 48.5211 | 13.4781
17 | [13 empty] | 8393.1643 | 35.1405 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11589.0658 | 48.5211 | 13.4781
18 | [13 empty] | 8393.1643 | 35.1405 | 9.7613 | 9290.795 | 38.8987 | 10.8052 | 11589.0658 | 48.5211 | 13.4781
19 | 89.1143 | 4.7864 | 1.472 | 0.1987 | 0.349 | 0.0062 | 0.1089 | 0.1068 | 0.2118 | 0.0021 | 0.4165 | 3.2273 | 0.7744 | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832 | 4.2 | 6.9
20 | [13 empty] | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832
21 | [13 empty] | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832
22 | [13 empty] | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832
23 | [13 empty] | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832
24 | [13 empty] | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832
25 | [13 empty] | 8398.3473 | 35.1622 | 9.7673 | 9296.3601 | 38.922 | 10.8117 | 11593.4606 | 48.5395 | 13.4832
26 | 88.9903 | 4.8691 | 1.4881 | 0.2018 | 0.3555 | 0.0032 | 0.1086 | 0.1053 | 0.2166 | 0.0027 | 0.3904 | 3.2684 | 0.7757 | 8406.3486 | 35.1957 | 9.7766 | 9304.8869 | 38.9577 | 10.8216 | 11594.9414 | 48.5457 | 13.4849 | 11.8 | 13.4
27 | [13 empty] | 8406.3486 | 35.1957 | 9.7766 | 9304.8869 | 38.9577 | 10.8216 | 11594.9414 | 48.5457 | 13.4849
28 | [13 empty] | 8406.3486 | 35.1957 | 9.7766 | 9304.8869 | 38.9577 | 10.8216 | 11594.9414 | 48.5457 | 13.4849
29 | [13 empty] | 8406.3486 | 35.1957 | 9.7766 | 9304.8869 | 38.9577 | 10.8216 | 11594.9414 | 48.5457 | 13.4849
30 | [13 empty] | 8406.3486 | 35.1957 | 9.7766 | 9304.8869 | 38.9577 | 10.8216 | 11594.9414 | 48.5457 | 13.4849
31
[14 empty] | 8400.7835 | 35.1724 | 9.7701 | 9298.7725 | 38.9321 | 10.8145
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9298.7725 | 38.9321 | 10.8145
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9298.7725 | 38.9321 | 10.8145
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата